盐城市大丰人民医院
血液灌流机、细纹手术器械框采购项目（二次）
竞争性磋商文件
项目编号：FY-CGB202566 
2025年11月

目   录

4第一章 竞争性磋商邀请公告


5三、报名时间


5四、 申请文件递交时间和地点


5七、发布公告的媒介


6第二章 投标人须知


7一、总则


71.采购方式


73.适用法律


74.磋商费用


75.磋商文件的约束力


7二、磋商文件


76.磋商文件构成


87.磋商文件的澄清、补充或修改


8三、响应文件的编制


88.响应文件的语言、计量单位、货币和编制


99.响应文件的组成


1010.磋商保证金


1011.响应文件的有效期


1012.响应文件的签署及其形式


1013.响应文件的密封及标记


1114.磋商的截止日期


1115.响应文件被拒绝接收的情形


1116.响应文件的修改或撤回


11五、磋商程序及最后报价


1117.磋商仪式


1118.磋商小组


1119.磋商程序


1220.无效响应文件与终止磋商


13六、成交


1321.推荐成交候选供应商


1322.磋商过程保密


1323.确认成交供应商


1324.成交的通知


1325.签订合同


1426.招标代理服务费


15第三章 评分标准


17第四章 采购技术规格及要求


19第五章  拟签订的合同文本


24第六章  投标文件格式及附件


25资格审查索引表


25评审索引表


26附件一 磋商申请及声明


27附件二 响应一览表


28附件三 分项报价表


29附件四 商务条款偏离表


30附件五 技术条款偏离表


31附件六 资格证明文件


311、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）


322、法人代表授权书


344、参加采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录


355、本项目的特定资格要求


36附件七 供应商认为应提供的其他材料





第一章 竞争性磋商邀请公告

一、项目基本情况

1、项目编号：FY-CGB202566 

2、项目名称：盐城市大丰人民医院血液灌流机、细纹手术器械框采购项目

3、采购方式：竞争性磋商 

4、预算金额：人民币10万元，超过对应的预算金额作无效投标处理

5、最高限价：详见采购需求

6、采购需求：

	分包号
	产品名称
	数量
	最高限价
	单位
	简要技术要求
	合同履行期限

	1
	血液灌流机
	1
	10万元
	台
	详见招标文件第四章采购技术规格及要求
	合同签订后30天内供货完成


7、合同履行期限：详见采购需求。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

3、参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5、本项目的特定资格要求：

5.1投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章；

5.2若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章；

5.3若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供扫描件加盖公章；

5.4申请人需承诺对故障/投诉2小时内响应，24小时内到场处理，承诺书格式自拟。

三、报名时间

　　请各投标申请人于本公告发布之日起至投标截止时间止通过邮件报名，邮箱地址：dfqht@163.com，报名者将报名材料（单位营业执照、单位行政介绍信或法定代表人授权委托书、经办人身份证、联系人及联系方式，所参加分包号）生成PDF电子文档提交到报名邮箱。
磋商文件的获取：本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请报名后自行下载磋商文件。（投标人合理选择下载磋商文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）　
申请文件递交时间和地点

     1、申请文件递交截止时间：2025年 11 月  27 日09 时30分 00秒  
2、申请文件递交地址：盐城市大丰人民医院门诊二楼远程会诊中心视频会议室。注：申请单位须按要求递交所有文件及材料,逾期不予以受理。

磋商时间：2025年11 月 27  日09时30分 00秒 （北京时间）
磋商地点：盐城市大丰人民医院门诊二楼远程会诊中心视频会议室。

五、资格审查：
本次招标采用资格后审方式进行资格审查。
六、评标方法：
本次招标采用综合评分法，评标标准和方法详见招标文件。
七、发布公告的媒介
本次磋商公告在盐城市大丰人民医院官网发布。
八、对本次公开磋商提出询问，请按以下方式联系：
盐城市大丰人民医院         
地址：盐城市大丰区幸福东大街139号
联系人：钱先生
电话：0515-83530067 
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	主要内容

	1
	采购人： 盐城市大丰人民医院
联系方式：钱海涛 0515-83530067 

地址：江苏省盐城市大丰区幸福东大街139号 

	2
	项目名称：盐城市大丰人民医院血液灌流机、细纹手术器械框采购项目
项目编号：FY-CGB202566 

	3
	采购方式：竞争性磋商

	4
	响应文件有效期：递交响应文件截止之日起90天

	5
	响应文件份数：正本1份，副本2份。（如多分包投标，资格文件可只提供一个，与所投分包项目相关资料各分包单独装订。）正本副本不一致时，正本文件为准。）

	6
	响应文件接收截止时间：详见竞争性磋商邀请公告

响应文件接收地点：详见竞争性磋商邀请公告

磋商时间：详见竞争性磋商邀请公告

地点：详见竞争性磋商邀请公告

	7
	投标报价：人民币报价。

供应商的报价包括但不仅限于本项目委托范围内的货款、标准附件、备品备件、专用工具、软件（含设计、开发等）及模块、包装、运输、装卸、安装、检测费（含现场检验费用及检验不合格的更换至合格为止的所有费用）、调试、使用人员培训费、试运行直至验收合格、保修、保险、利润、税金、风险费、售后服务、资金成本、其他伴随服务费、不可预见费（应充分考虑所有风险、责任等）等所需的为完成本项目交付招标人使用的全部费用的价格体现。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

	8
	现场勘查要求：

本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	9
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个投标人获得中标人推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

	10
	招标代理服务费：无

	11
	投标报价中的投标价不得超过采购公告、采购文件规定的预算价和最高限价，超过规定的预算价和最高限价的响应文件，按无效投标处理。 


一、总则
1.采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.定义

2.1本文件中采购人为盐城市大丰人民医院 。

2.2合格的供应商
满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
2.3“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.4“用户或使用单位”指使用服务的单位。

3.适用法律

3.1参照国家相关法律、规章、规定和医院相关规定等。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件
6.磋商文件构成

6.1 磋商文件有以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请公告

（2）供应商须知

（3）评分标准

（4）招标技术规格及要求

（5）拟签订的合同文本

（6）响应文件格式及附件

6.2 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
6.3供应商被视为充分熟悉本磋商项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.磋商文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购人，具体通知时间须按法律相关规定执行。采购人将以书面形式作出答复。采购人认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一磋商文件的供应商。

7.2 采购人可对已发出的磋商文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购人发出的以上澄清或修改的内容文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当磋商文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购人最后发出的澄清或修改为准。 

7.5为使供应商有足够的时间按磋商文件的澄清或修改要求修正响应文件，采购人有权决定推迟响应截止时间和响应时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3报价货币为人民币或根据前附表要求。
8.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。
8.5供应商应在响应文件中写清相应的采购文件编号、供应商全称、地址、电话、传真，并由授权代表签字或盖章。

8.6供应商应按照磋商文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.响应文件的组成

9.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。若供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

9.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.3 响应文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

    （1）※ 磋商申请及声明；

（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、供应商授权代表身份证复印件； 
    （3）※供应商资格条件证明文件；

    （4）《商务条款偏离表》；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9.4 响应文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图表和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

  （1）服务内容的详细说明；

  （2）《技术条款偏离表》；

  （3）《响应一览表》；

  （4）项目方案；

  （5）服务承诺；

  （6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.5 响应文件的价格部分：

（1）磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

9.6 响应文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

10.磋商保证金

无

11.响应文件的有效期

11.1供应商提交响应文件截止之日起90天内，响应文件应保持有效，有效期短于此规定的响应文件将被拒绝或视为无效。

11.2在特殊情况下，采购人可根据实际情况，在原响应文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受响应文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.响应文件的签署及其形式

12.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交响应文件。每份响应文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

12.2响应文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

12.3响应文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署或盖单位公章。

 四、响应文件的递交

13.响应文件的密封及标记

13.1供应商应分别把正本和副本响应文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”、“副本”及电子版。 

13.2外封套和内封套上均须按采购人提供的格式写明：

采购人：盐城市大丰人民医院 
采购人地址：盐城市大丰区幸福东大街139号
采购文件编号：FY-CGB202566
采购项目包号：第X、X、X、……包

采购项目名称：盐城市大丰人民医院血液灌流机、细纹手术器械框采购项目
供应商的全称：
写明磋商时启封。

13.3响应文件未按上述规定密封者，采购人对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回投标人。

14.磋商的截止日期

14.1响应文件须在采购人规定的磋商截止时间前，邮寄到或派人送交到指定地点。

14.2采购人可以按第7项的规定，以补充响应文件的形式推迟磋商的截止时间，在这种情况下，采购人或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

14.3响应文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购人不负任何责任。

15.响应文件被拒绝接收的情形

    在磋商截止时间以后收到的响应文件，采购人拒绝接收。

16.响应文件的修改或撤回

16.1磋商以后，如果供应商书面的修改或撤回要求，使采购人能在磋商截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到，那么采购人可以接受供应商对响应文件的修改或撤回。

16.2供应商的修改或撤回通知必须按第13项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购人。

16.3在磋商截止时间之后和响应文件有效期内，响应文件不得撤回，在这段期间撤回响应文件，磋商保证金将被没收。

五、磋商程序及最后报价

17.磋商仪式

17.1采购人按规定的时间和地点进行磋商仪式，供应商可派代表参加。

17.2 代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。

18.磋商小组

18.1采购人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
18.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且磋商小组人员构成符合采购有关规定。

19.磋商程序

19.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查，未通过审查的响应文件按无效处理。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

凡响应文件的实质性内容和关键格式严重不符合磋商文件规定或不响应磋商文件要求的，经磋商小组认定作无效响应文件处理。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的磋商。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

19.3 磋商过程中，磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
19.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

19.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为评审的依据，同时为最终成交价。
19.6在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商次轮报价及最后报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。成交后，成交供应商须按总价下调比例，调整各分项价格（不可竞争费用除外）。

19.7使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个投标人获得中标人推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
19.8采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

19.9评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.无效响应文件与终止磋商

20.1出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）未按要求交纳磋商保证金的（如要求）；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

20.2出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。
六、成交

21.推荐成交候选供应商

21.1 磋商小组在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审得分由高到低顺序推荐前1名成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价从低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.磋商过程保密

22.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。

22.2 采购人和磋商小组不得向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

22.3 在磋商期间，采购人将指定联络员与供应商进行联络。

23.确认成交供应商

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

24.成交的通知

24.1成交结果在指定信息媒体上发布后，采购人将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

24.2成交供应商在收到成交通知书，应立即给采购人以“回执”，“回执”中应郑重保证履行成交供应商应履行的，含缴纳招标代理服务费在内的一切义务和责任。 

25.签订合同

25.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起2日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.招标代理服务费

无

第三章 评分标准
（一）评标方法

本项目采用综合评分法。

评标标准

  2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准
对投标文件的有效性、完整性进行评审。
	评审因素
	评审标准

	投标人名称
	与营业执照一致

	投标承诺函
	有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章

	授权委托书
	有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章

	报价唯一
	只能有一个有效报价

	……
	……


2.1.2资格审查（资格后审）
评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。
	评审因素
	评审标准

	营业执照
	具备有效的营业执照

	证书
	具有符合招标公告要求的相关证书

	……
	……


2.1.3 响应性审查
对招标文件要求的合同履行期限、质量标准、投标有效期、投标报价等实质性要求的响应性进行评审。
	评审因素
	评审标准

	合同履行期限
	符合招标文件相关约定

	质量标准
	符合招标文件相关约定

	投标有效期
	符合招标文件相关约定

	投标价格
	符合招标文件相关约定

	……
	……


 2.2 详细评审
（1）本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

具体打分方法如下：

说明：评审标准中涉及的证明材料均需附入响应文件内（复印件加盖红章）。

	序号
	评审因素
	分值
	评分细则

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30

	2.1
	技术响应
	40
	所投产品综合性能评价：40分（结合产品参数及技术功能要求、适用性、可靠性、稳定性等进行评价，优于临床需求得31-40分，基本满足临床需求21-30分，不满足临床需求得0-20分）

	3
	保修期
	5
	所投产品满足文件免费质保期要求的得3分，每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。

	4
	服务承诺
	25
	根据投标人提供的服务方案包括但不限于①服务体系及服务内容、②故障解决方案及响应时间、③专业技术人员及服务保障、④培训方案、⑤保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等进行综合评价。方案科学合理、完整清晰、能充分满足项目需求的，得18-25分；方案基本合理略有瑕疵需要完善以满足项目需求的，得8-17分，缺项或完全不合理不能满足项目需求的，得0-7分。


第四章 采购技术规格及要求
一、采购项目简要说明

	分包号
	产品名称
	数量
	单位
	★交货期

（合同履行期限）
	最高限价（万元/人民币）

	1
	血液灌流机
	1
	台
	合同签订后30天内供货完成
	10


采购需求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

分包1：血液灌流机
1、可预设参数，血液流速测定，血泵控制精度±10%。

2、可监测输入端压力，回输端压力，灌流器前压监测:0~500mmHg±20mmHg;静脉压监测:0~300mmHg，±10mmHg。

3、可控制温度，要求达到士0.5℃，以防止因温度波动对患者造成不良影响确保血液在体外循环过程中保持接近人体的温度;

4、可自动推注肝素，保证体外循环的抗凝效果;

5、有空气监测功能:能够监测>0.02m的气泡，以防止空气栓塞等危险情况的发生。

6、免费质保期：不少于2年。
三、★付款方式：

1、履约保证金：无
2、付款方式：货物抵达用户指定机房，待安装、调试、培训、验收合格一个月后支付50%的货款；验收合格半年后支付30%的货款；15%的货款在货物验收合格一年后支付；5%的货款在货物质保期结束后支付。
四、★免费质量保证期：见各分包技术要求，时间从交货验收合格之日起；投标人须承诺所提供之货物为全新的且未被使用，保证提供的货物产品质量符合国家标准或行业标准；在质保期内，根据采购人需求是否更换或者维修本次招标采购项目涉及产品（非正常损坏或因操作不当或失误等原因引起的损坏不在保修范围内）。
五、交货期及交货地点：

1、交货期：合同签订后30天内供货完成。
2、交货地点：采购人指定地点。
六、验收要求：

1、成交人在签订协议前应向采购人提供设备的详细配置清单以备到货时验收。

2、全部设备安装调试完毕后，采购人可组织第三方协助对照招标需求按国家标准进行验收。成交人提供规定的所有技术指标测量方法、验收标准、验收手册。采购人有权委托专业人员（有资格的国家单位）对本设备进行精度校核，费用由成交人承担。

3、在安装调试运行后的 10 个工作日内，采购人对成交人所供设备的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

4、验收执行标准：国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行）
第五章  拟签订的合同文本
（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准）

合同编号：             

（采购人）（项目名称）采购合同

（货物类模板）

甲方（采购人）：                                
乙方（供应商）：                           
招标编号：                  

签订时间：               
依据《中华人民共和国民法典》及其有关法律和行政法规，按照规定程序，甲方向乙方采购             ，双方就有关事项订立本协议。

协议价款及设备清单：

	货物名称
	型　号
	数  量
	总 价（人民币)

	
	
	
	

	总金额                        （大写）


二、供货时间、地点

　　供货时间及地点

　　乙方在签订协议后      内，须将甲方采购的设备送达甲方指定地点，并安装调试完毕，所产生的费用由乙方承担。

三、付款方式

货物抵达用户指定机房，待安装、调试、培训、验收合格一个月后支付50%的货款；验收合格半年后支付30%的货款；15%的货款在货物验收合格一年后支付；5%的货款在货物质保期结束后支付。

四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，甲方不承担任何（连带）责任。
五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等瑕疵。

六、履约保证金

无

七、验收方式及售后服务承诺

    1. 配置要求

1.1所有软件、硬件必须能充分发挥其功能，相互之间匹配良好，与乙方的承诺保持一致。

1.2乙方免费开发所供设备的所有接口。

1.3乙方保证设备以后软件升级，包括必要的硬件支持。

2. 技术资料

2.1乙方提供完整的备品备件、操作手册、维修手册，供安装时院方验收。若有维修密码，须免费开放。

3. 安装调试及技术培训

3.1设备到达后，须由甲乙双方参与开箱查验。乙方承担因此产生的相关费用。

3.2乙方应向甲方提供本设备安装调试报告以及按厂标进行的各项检测数据。

3.4乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册，其结果必须符合乙方所提供的技术指标。

3.5乙方在设备到达甲方的7个工作日内派工程师负责设备的安装调试，并在规定的时间内完成相应的工作，且达到验收标准。

3.6乙方负责免费提供甲方培训。

4. 质量保证

4.1乙方应按所提供设备的技术指标、设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

4.2乙方保证提供符合出厂标准、相应国际标准和行业标准的设备。

4.3本设备整机保修期为   年。从设备验收报告确认签订之日起。设备在保修期内发生故障时应负责免费修理和更换零部件，设备发生故障时乙方接到甲方通知后，应在2小时内响应，24小时内有维修人员到达甲方现场。在保修期内乙方公司有责任对设备定期维护和修理，保修期外产生的维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。

4.4乙方提供免费维修热线电话及工程师名单，保修期内保证开机率≥95%（按全年365天计算）。如因乙方原因没达到开机要求，保修期顺延，多停机1天，延长保修期7天。

4.5在质保期内，乙方应对出现的质量问题无条件负责，如乙方在质保期内不依约承担保证责任，甲方有权在协议款中扣除相关费用。在质保期内，所购设备如发生较大的质量问题，严重影响临床的正常使用，乙方负责更换同型号，同品牌配置的新设备。

4.6乙方提供终身服务。

5. 设备的验收

5.1乙方在签订协议前应向甲方提供设备的详细配置清单以备到货时验收。

5.2 全部设备安装调试完毕后，甲方可组织第三方协助对照招标需求按国家标准进行验收。乙方提供规定的所有技术指标测量方法、验收标准、验收手册。甲方有权委托专业人员（有资格的国家单位）对本设备进行精度校核，费用由乙方承担。

5.3在安装调试运行后的 10 个工作日内，甲方对乙方所供设备的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

八、双方责任

 1、甲方不按协议规定付清货款，将按银行同期利率罚息。

2、乙方如不能按期供货并安装到位，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金，相关款项从未付货款中扣除。

3、全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

4、验收时，如发现供货单位改变设备配置，未按规定的采购需求、项目技术及服务承诺中设备配置要求提供设备的，及其他情况甲方验收不合格的，必须在规定时间内调换到位，并扣除协议总价款的30%作为违约金。

九、不可抗力事件处理
合同执行期间，因国家政策调整原因不能履行本合同， 双方自行终止本合同，甲方不承担任何责任。
1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地盐城市大丰区人民法院起诉，合同签订地：盐城市大丰区。
十一、合同生效及其它
1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2本协议有协议书、补充协议、所供货物清单，具有同等效力。

3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
4本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。
甲方盖章　      　                              乙方盖章

代表签字：　　　　　　    　　                  代表签字：

签订地点：大丰区                                签订地点：大丰区

签订时间：       年   月   日                   签订时间：       年   月   日 

廉政合同
甲方（全称）：盐城市大丰人民医院 
乙方（全称）：　　　　　　　　　                                                                  
为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范集体履约行为，杜绝不廉洁行为，特制定本合同，双方遵照执行。
1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规政策及各项廉政规定，恪守职业道德规。
2、甲、乙双方在具体履约行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。
3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。
4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。
5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。
6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。
7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。
违约责任：
1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。
2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的招标活动。
3、甲、乙双方所签定的廉政合同的时效与采购合同时效等同。 
甲方（盖章）：              　　  　　　      乙方（盖章）：
　
法定代表人                  　　　　　        法定代表人
或授权委托人（盖章或签字）：  　　　　　      或授权委托人（盖章或签字）：
2025年   月   日                　　　　　    2025年   月   日
第六章  投标文件格式及附件
注：

1.本部分内容仅提供格式参考。 

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 

4.供应商提交的材料不予退还。 

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。 

资格审查索引表

	资审项目
	资格要求
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评审索引表

	序号
	评审因素
	评审标准
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件一 磋商申请及声明
磋商申请及声明
致：盐城市大丰人民医院

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人      手签      兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

供应商名称：                   （公章）
地址：             邮编：              

电话：             传真：              

授权代表签字：                    

日期：               
附件二 响应一览表

响应一览表

项目名称：

项目编号：               
	设备名称
	

	报价（总价）
	人民币：           

（大写）：         

	所投品牌
	

	质保期
	

	合同履行期限
	


供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。
附件三 分项报价表

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      分包号：                                    
	序号
	名 称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	原产地和

制造商名称
	单项金额
	总价金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：
	


供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据实际情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

附件四 商务条款偏离表

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、售后服务要求、付款方式、质保期等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

2、“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

附件五 技术条款偏离表

	序号
	磋商文件
	响应文件
	说明

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章采购技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

3、如果行数不够，请自行增加。
附件六 资格证明文件
1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

2、法人代表授权书

致盐城市大丰人民医院：

   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字： 

授权代表签字： 

供应商名称（公章）： 

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

	


3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

4、参加采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录

参考格式：


盐城市大丰人民医院：

我公司郑重承诺不存在以下情形：
1、近三年内（本项目招标截止期前），在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款。

2、近三年内（本项目招标截止期前），未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

3、本公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动。
特此承诺，如有虚假，贵方可取消我方中标资格。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
5、本项目的特定资格要求

（1）如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：

1)投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章；

2)若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供扫描件加盖公章；

3)若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供扫描件加盖公章；
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
附件七 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

