
盐城市大丰人民医院

职业病防治院污水处理改造项目
施 工 招 标 文 件

招标单位：盐城市大丰人民医院
二〇二五年十二月
 招标公告

1.招标条件

本招标项目盐城市大丰人民医院职业病防治院污水处理改造项目经批准建设，项目出资比例为100%。项目业主为盐城市大丰人民医院，资金来源：自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：盐城市大丰人民医院职业病防治院
2.1.2建设规模：工程造价约2.9万元

2.1.3工期要求:10日历天

2.1.4项目编号：FY-CGB202577      

2.1.5质量要求：合格

2.2招标范围：具体内容以招标人提供的工程量清单为准。

3.投标人资格要求

3.1投标申请人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有独立订立合同的能力；

3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.3投标申请人必须提供一份同类污水处理建设或改造的相关业绩。
3.4本次招标不接受联合体投标。

4. 报名时间

请各投标申请人于本公告发布之日起至投标截止时间止通过邮件报名，邮箱地址：dfqht@163.com，报名者将报名材料（单位营业执照、单位行政介绍信或法定代表人授权委托书、经办人身份证、联系人及联系方式）生成PDF电子文档提交到报名邮箱。
招标文件的获取：本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请自行下载招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ：2025 年12月20 日9时00分（北京时间）。

5.2逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

5.3未按规定获取招标文件而来投标的，招标人不予接收。

5.4本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，可以在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。
参加会议的方法：电脑或智能手机可以搜索下载并安装“腾讯会议”，注册完成后点击“加入会议”，输入会议号“ 273185762 ”，“您的姓名”按“单位简称+授权委托人姓名”格式填写，然后点击“加入会议”。会议系统将在投标截止时间前10分钟开放。
纸质投标文件递交地点：盐城市大丰人民医院门诊二楼远程会诊中心视频会议室。（建议邮寄）
邮寄地址：盐城市大丰人民医院门诊四楼招标办。 
电子加密投标文件发送至dfqht@163.com邮箱，投标人无需到达开标现场。
开标时间：2025 年12月20日9时00分（北京时间）。
开标地点：盐城市大丰人民医院门诊二楼远程会诊中心视频会议室。

5.5投标人必须在投标文件提交截止时间后10分钟内，使用发送投标文件的邮箱将压缩包的解密密码发送至采购人指定的邮箱，邮箱发送主题上标明“投标人简称（不超五个字）+职业病防治院污水处理改造项目投标文件解密密码”字样。
5.6如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险
6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法，评标标准和方法详见招标文件。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在盐城市大丰人民医院官网发布。

9.联系方式

招 标 人：盐城市大丰人民医院

联 系 人：钱主任 联系电话：0515-83530067

第二章  投标须知

前 附 表

	序号
	招      标      概      况

	1
	工程名称：盐城市大丰人民医院职业病防治院污水处理改造项目

招标人：盐城市大丰人民医院

工程总投资：约2.9万元

工程地点：盐城市大丰人民医院职业病防治院
承包方式：包工包料

质量要求：相关工程验收规范合格标准 

工期要求：10日历天

招标内容：在盐城市大丰人民医院职业病防治院污水处理改造。具体以工程量清单为准。

	2
	现场踏勘：投标单位自行踏勘，特别提醒：投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向招标人了解地形情况，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、及施工需要采用的防护措施及任何其它足以影响承包价的情况，并将本工程可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

中标结果公示时间：定标后三日内。

	3
	获取招标文件时间：本公告发布之日起至投标截止时间止，凡有意参加投标者，请报名后自行下载招标文件。（投标人合理选择下载招标文件时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法投标等情形的，责任自负）。

	4
	投标文件递交截止时间：2025年12月20日9时00分止；

纸质投标文件递交地点：盐城市大丰人民医院门诊二楼远程会诊中心视频会议室。（建议邮寄）
邮寄地址：盐城市大丰人民医院门诊四楼招标办。 
电子加密投标文件发送至dfqht@163.com邮箱

	5
	开标时间：2025年12月20日9时00分
地点: 盐城市大丰人民医院门诊二楼远程会诊中心视频会议室。

	7
	招标答疑、补充通知、中标结果等，各投标人由招标人另行通知。

	8
	联合体：本次招标活动不接受联合体投标。


特别提醒：

1、联系方式：0515-83510067

2、解释：本招标文件的解释权属于招标单位，如因招标人的原因，招标人有权终止本项目，所有损失均由投标人自行承担。

    1、招标方式

本工程招标方式：公开招标。

2、资金来源

本工程资金来源：自筹。

3、投标人资格要求：具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）。

4、工期

    本工程工期为10日历天，中标人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如因中标人原因延误工期的，中标人应承担违约责任，按每拖延一天向招标人支付1000元违约金。如因招标人原因并且符合工程工期顺延的情况，经招标人签证确认后顺延。

5、资格审查方式 

本次招标采用资格后审方式进行资格审查。

6、投标有效期

本工程投标有效期为45日历天。

7、投标保证金及履约保证金

7.1投标保证金：本项目不设投标保证金。

7.2履约保证金：投标人提供的履约保证金为中标价的10%，合同签署的同时向招标人缴纳履约保证金，待工程竣工且经验收合格后，招标人向中标人无息退还履约保证金。

7.3除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，没收其投标保证金，已中标的，招标人将取消其中标资格：

7.3.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

7.3.2中标后放弃中标项目的；

7.3.3中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

7.3.4中标后不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

7.3.5投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、围标、挂靠、恶意投诉，干扰招投标活动，经查属实的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标人将其不良行为记录在网上公告，公告期间其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标，公告期3个月。

8、投标报价方式：本招标项目采用综合单价法，单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用，中标后综合单价不可调整。

9、投标报价应是投标人在承诺的质量目标和工期目标内为完成招标文件（含施工图纸和工程量清单，图纸与实际不符的，以清单和实际情况为准）所确定的招标工程范围的全部内容。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本、利润、税金、总承包费、风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护、开办费、技术措施费、为完成竣工验收所需的企业检验试验费用、以及各种管线、建设物、构筑物的加固围护等所需的全部费用的价格体现，投标报价包含供电部门验收通电的一切费用。

10、招标控制价

10.1本工程招标控制价为29000.00元。
10.2 招标人将拒绝高于招标控制价的投标报价。

11、评标办法

本工程评标办法采用经评审的最低投标价法。
12、投标文件的编制

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的文件将被拒绝。

13、投标文件应包括的内容

投标文件由资信文件、商务文件共二部份组成。

13.1投标文件包括资信文件、商务文件

（1）资信文件应包括如下内容：

①书面声明（格式附后）原件；

②如有委托代理人，需提供法定代表人授权委托书原件；

③营业执照副本（复印件加盖公章）；

④承诺书。

（2）商务文件应包括如下内容：

投标函；

报价表；

施工方案。
以上材料装订成册一式三份，正本一份，副本二份。

14、投标文件的装订、密封与标志

14.1 投标人须将投标标书正副本封面加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封并装入密封袋（封袋大小、数量可根据需要自行制作），并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称。

投标人的投标文件不得采用活页夹、拉杆夹、夹杆夹等可拆换内页的装订形式，否则作废标处理。
14.2投标文件正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封；正本一份副本二份合并装袋密封，并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称，并加盖投标人公章。

14.3所有投标文件装入封袋后在封口处密封并加盖投标人公章。

14.4所有标书均须加盖印章（包括投标单位印章或法定代表人印章）。

14.5投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

15、以下情况为废标：

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标：

15.1投标文件中的标书封面、授权委托书、投标承诺书未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章（或委托代理人签署）的，或者企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书原件，或工程量清单计价成果文件中的工程量清单报价表、投标总价表要求盖章，但章印不全的；

15.2开标前未按招标文件要求提供投标保证金的；

15.3未按招标文件规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

15.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

15.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

15.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格审查时不一致的；

15.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

15.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

15.9投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

15.10不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

15.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

15.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

15.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

15.14经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

15.15组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

15.16投标文件未按招标文件要求密封、装订和标志的；

15.17对招标文件中要求的承诺内容未做出明确承诺的；

15.18在开标评标过程中，投标单位人员违反规定滞留开标现场、扰乱秩序、酗酒、大声喧哗、影响开标评标工作或采取其他方式对招标人和评委施加影响的。

15.19改变招标文件提供的工程量清单的计量单位、工程数量的。
15.20招标文件规定的其它废标情况。

16、授予合同

16.1本次招标由招标人自行组织，无招标代理费，投标人无需考虑。

16.2招标人在中标候选公示结束后发布《中标通知书》，招标人和中标人应当自《中标通知书》发出之日起3个工作日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同。不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17、工程付款

双方约定的工程款支付方式：本工程无预付款，工程竣工验收合格后付合同价款的70%，审计结束后付至审定价的95%，余款待质保期满后付清。

18、工程结算方式为：中标综合单价*实际完成工作量。

19、施工安全

此工程必须确保安全生产，若发生不安全问题，由承包人自行负责处理并承担一切责任。

20、分包与违约责任

本工程不得分包和转包。违约责任按照《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

其他须说明情况

  1、投标截止后投标人不足3家不得开标。此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；开标后通过资格审查、符合性审查的投标人不足3家的，此采购项目予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，重新组织招标；二次招标后如有效标书仍不足三家时，招标人将按单位内控制度执行，修改采购方式，采用现场竞争性谈判或者单一来源谈判。

2、本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由承包人自行协调处理，与发包人无关。

3、中标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。若中标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

4、在工程竣工验收合格后30天内中标人应提交工程结算资料，要求资料齐全、计算准确，乙方报送的竣工决算经审计，核减额在8%以下，审计费用由发包人承担。核减额达8%（不含）以上，本工程所有审计费用由承包人承担。

第三章  评标办法（最低评标价法）

1． 评标方法

1、本次评标采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评标标准进行评标，并按其价格由低到高顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

2． 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资质性评审标准： 

在投标时未按招标文件要求未提交资料或资料不全的，资格审查不予通过。

2.1.2 依据法律法规和招标文件的规定，对照下表对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。不符合招标文件规定的资格要求的投标文件，将作为无效投标处理。

	序号
	审查内容
	投标人具备的条件（打√或说明）

	1
	投标人有效的营业执照（复印件加盖投标人公章）；
	

	2
	以下材料只需提供一种：
（1）法定代表人参与投标的，提供法定代表人资格证明（格式见第六章，加盖投标人公章）；
（2）授权其他人参与投标的，提供法定代表人授权书（格式见第六章，加盖投标人公章）。
	

	3
	提供承诺书（格式见第六章，加盖投标人公章）；
	

	4
	提供书面声明（格式见第六章，加盖投标人公章）；
	


注：上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。

2.2商务性评审

（1）投标人的投标文件未被认定为废标；

（2）投标人的报价不高于招标控制价；

（3）投标人未遗漏或改变招标文件中规定的不可竞争费用；

3.中标候选人的推荐

对于通过资格审查、符合性评审和商务性评审的投标人，评标委员会按其投标报价由低到高推荐1-3名有排序的中标候选人；投标人的投标报价相等时，由评标委员会通过抽签的方式确定中标候选人的排序。

4.定标办法：

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人并确定排名第一的中标候选人为中标人，经过中标候选公示后确定最终中标人。

如中标人无正当理由放弃中标、或未在规定时限内按招标文件要求提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，但招标人将没收原中标人的投标保证金以弥补第一、第二中标候选人的报价差额，不足部分由放弃者给予赔偿，以此类推。

对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

5.其它

5.1本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

5.2有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

5.3经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

5.4评标中发现招标文件中有自相矛盾的问题，而在投标答疑中未能得到澄清处理的，应当统一采取剔除该项因素后再评标的措施。

5.5违法违纪行为：在本项目招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

5.6特殊情形下，评标基准价调整方式：除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。
第四章  招标工程量清单

依据现场情况，改造方案主要有两部分，分别为土建施工和污水处理设备配置。

1、污水处理设备：采用与主院区一样的消毒工艺，配置一台加药机，参数：200L、PVC材质、9L计量泵含搅拌泵，负责安装调试，质保不小于一年。
2、土建施工：在院方指定位置建一个消毒池，体积约1.2m*1m*1m。消毒池可用PP，厚度：15mm定制；也可砖混池，底板厚度不小于10cm，C30钢筋混凝土底板，池壁防水水泥砂浆抹面。消毒池盖用20cm，C30钢筋混凝土预制盖板。计量泵需开挖布管引消毒液入消毒池，建成后地面恢复原样。
 3、项目预算2.9万元，请有意向的单位自行现场勘查，已确保充分了解现场，并准确完成项目内容。
要求：质保不少于1年。

注：为完成在盐城市大丰人民医院职业病防治院污水处理改造，投标总价包含但不限于上述清单中所列项目，同时包含但不限于设备采、材料（辅材）、安装、水电改造、税金等为完成本项目内容所需一切费用。

第五章  合同条款及格式

发包人（全称）：
承包人（全称）：                                               
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

工程名称：                                        

工程地点： 

承包方式：包工包料
二、工程承包范围

承包范围：发包人提供的工程量清单及招标文件约定的全部内容。
三、合同工期

承包人承诺工期为    日历天。中标人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如因中标人原因延误工期的，中标人应承担违约责任，按每拖延一天向招标人支付1000元违约金。如因招标人原因并且符合工程工期顺延的情况，经监理和招标人签证确认后顺延。
四、质量标准

工程质量标准：合格标准。在工程质保期内，如果出现了工程质量问题需要进行维修的，承办人必须无条件维修。

质保期：     年

五、合同价款及支付

合同总价款（大写）：             （小写）：     元。
工程付款

本工程无预付款，工程竣工验收合格后付合同价款的70%，审计结束后付至审定价的95%，余款待质保期满后付清。

在工程竣工验收合格后30天内中标人应提交工程结算资料，要求资料齐全、计算准确，乙方报送的竣工决算经审计，核减额在8%以下，审计费用由发包人承担。核减额达8%（不含）以上，本工程所有审计费用由承包人承担。

六、组成合同文件


组成合同文件包括：（1）本合同文件；（2）本工程招标文件及答疑文件；（3）国家及地方标准，规范及有关技术文件；（4）工程量清单及图纸（如有图纸）；（5）投标书。
七、发包人的权利和义务

发包人委托          担任该工程的现场代表，联系电话：            。

发包人代表的指令应由其本人签字后以书面形式交给承包人，待承包人代表在回执上签定确认收到后生效。承包人必须执行发包人代表的指令。如承包人代表认为发包人代表的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面报告，发包人代表在收到承包人报告后24小时内应作出修改该指令或继续执行该指令，承包人应予执行，但由于发包人代表的指令错误所发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
八、承包人的权利和义务
承包人委派         担任该工程现场代表，联系电话：           。

承包人对发包人的要求、请求和通知，以书面形式由承包人代表签字后送交发包人代表，待发包人代表在回执上签字确认收到后生效。

承包人编制的施工组织设计或施工方案必须合法合规，并经发包人代表或监理单位总监理工程师批准后组织施工。在施工过程如遇安全、险情或事故且无法与发包人代表取得联系的情况下，可立即采取保证工程质量、人员生命、财产安全的紧急措施，在采取该类措施后24小时内向发包人代表送交报告，如发生险情或事故的责任在发包人，由发包人承担由此发生的经济支出并相应顺延工期；如发生险情或事故的责任在承包人，由承包人承担相应的费用且工期不变。

承包人应按约定时间和要求，做好文明施工工作。
合同定价方式与工程结算

本招标项目采用综合单价法，单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用，中标后综合单价不可调整。

工程结算方式为：中标综合单价*实际完成工作量。

十、履约保证金

履约保证金为中标价的10%，合同签署的同时向招标人缴纳履约保证金，待工程竣工且经验收合格后，招标人向中标人无息退还履约保证金。

十一、违约、索赔和争议

1、本合同关于发包人违约和具体责任如下：

（1）发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（2）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的情况。

发包人承担违约责任时，应赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，并对工期作相应顺延。

2、本合同关于承包人违约的具体责任如下：

（1）因承包人原因不能按合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工；

（2）因承包人原因工程质量达不到协议约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的情况；

（4）本工程施工过程中遇到的地方矛盾，由承包人协调处理，由此发生的费用均由承包人自行负责。

承包人承担违约责任时，应赔偿因其违约给发包人造成的其他实际损失。

在履行合同过程中产生争议时，双方应友好协商，如协商不成，合同双方均有权向发包人所在地有管辖权的盐城市大丰人民法院提起诉讼，违约方承担与诉讼相关的一切费用。

十二、特别约定

12.1 工程施工过程中项目负责人必须常驻现场实施施工管理，并服从发包人的考勤管理，遵守发包人制定的考勤制度，如违反，无条件接受相应的处罚。

12.2 工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任（含交通安全）。施工过程中发生的安全责任与发包人无关，产生的一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

12.3 承包人施工结束后须确保施工现场清洁，严格按照发包人的要求将建筑垃圾清离出施工现场，如承包人未能在发包人要求的时间内将建筑垃圾清离出施工现场，发包人有权另行指定相关人员到场清理建筑垃圾，发生的相关费用从承包人的履约保证金或工程款中扣除。

12.4如发生主张农民工报酬的信访事件，视为承包人违约，每次承担违约金1万元，发包人有权在应付工程款中进行扣除。

12.5工程不得分包或转包，否则按违约论处，承担总工程款20%的违约金。

12.6工程款债权不得转让或质押。不认可任何人作为实际施工人主张工程款或农民工报酬。

12.7仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方可以协商解决。如协商无果任何一方都可向盐城市大丰区人民法院起诉。合同签署地：盐城市大丰区。

12.8双方约定合同份数。计一式肆份，双方各执贰份。

发包人（盖章）：                                承包人（盖章）：

法定代表人                                      法定代表人

或授权委托人（盖章或签字）：                    或授权委托人（盖章或签字）：

2025年   月   日                               2025年   月   日
安全生产合同

为在                施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             （以下简称“发包人”）与承包人                      （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

二、承包人职责

1、乙方应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、乙方应对所用施工机具设备进行定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、施工单位应当接受建设单位等对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金。
11、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。
12、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。
三、违约责任

1、承包人应对发生在本工程施工段内自开工至竣工交付期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

2、如承包人发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，发包人有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后交付使用后失效。

发包人（盖章）：                    承包人（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或授权委托人（盖章或签字）：        或授权委托人（盖章或签字）：

2025年   月   日
廉政合同

发包人（全称）： 

承包人（全称）：                                                                  

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范集体性建筑工程建设行为，杜绝不廉洁行为，特制定本合同，双方遵照执行。

1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规政策及各项廉政规定，恪守职业道德规60范。

2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受承包人的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；承包人不得以任何形式或名义向发包人工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、发包人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受承包人的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；承包人不得以任何形式或名义邀请发包人工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、发包人工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受承包人的钱物；承包人不得以打“业务牌”的形式向发包人工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、发包人工作人员及其配偶、子女不得在承包人报销应由个人支付的费用或领取报酬；承包人不得为发包人工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、发包人发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、承包人发生违约行为，发包人有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。

3、甲、乙双方所签定的廉政合同的时效与工程建设合同时效等同。 

发包人（盖章）：                    承包人（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或授权委托人（盖章或签字）：        或授权委托人（盖章或签字）：

2025年   月   日
第六章  投标文件格式
封面
 （项目名称）   招标

投 标 文 件

项目编号： 

投标人（盖章）：                                

日期：     年    月     日

1、投 标 函
投 标 函
（招标人）                                                  ：

1、根据已收到的                                     工程的招标文件，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）           元（￥：            元）的总价承包本招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

    2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并确保在       日历天完成全部项目，质保期 　  年。

3、本工程质量确保达到国家合格标准，我方保证本工程质量目标为  合格   。

4、本次投标，我方将派出            （项目负责人姓名）作为本工程项目部的项目负责人。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外。

7、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市、盐城市大丰区现行各项招投标管理规定，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。

8、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

                  投  标  人：                     （盖章）

                  单 位 地址：                              
          法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：           
                  日    期：          年         月     

2.授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                             （签字或盖章）

身份证号码：                                   

联系电话：                                     
        年        月        日

3.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        

单位性质：                                                        

地    址：                                                        

成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。


投标人：                          （盖单位章）

                                   年        月        日  

4、承诺书
盐城市大丰人民医院招标采购投标人承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加招标采购项目：盐城市大丰人民医院职业病防治院污水处理改造项目的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 

   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护招标采购交易的良好秩序，与参与本次招标采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：                   单位名称（盖章）：

年    月    日

5、书面声明
盐城市大丰人民医院：

郑重承诺：
我公司有能力提供本次项目拟采购服务及相应的技术支持。
投标人:             (盖章)

法定代表人或其授权委托人（盖章或签字）: 
日期:      年　　月　　　日
6、报价明细表

报价明细表

	名称
	规格
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总价
	


注：为完成在盐城市大丰人民医院职业病防治院污水处理改造，投标总价包含但不限于上述清单中所列项目，同时包含但不限于设备、材料（辅材）、安装、水电改造、措施、保洁、税金等为完成本项目内容所需一切费用。

投标人(公章)：　                           

　

法人代表或授权委托人（签字或印章）：          

　　　　　　　日期:      年　　月　　　日
7、施工方案。（格式自拟）












法定代表人身份证复印件粘贴处








0
11

