## Sheet2
盐城市大丰人民医院
26年公立医院改革与高质量发展项目拟购置部分设备调研目录
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 科室 | 单位 | 数量 | 预算/万元 |  | 功能需求
[6 empty] | 单价 | 总价
1 | 冷冻消融仪 | 202602ylsb-1 | DSA | 台 | 1 | 50 | 50 | 用于冷冻消融治疗，硬件系统主机配置简洁明了操作系统便于操作。具备氩氦气体显示功能，显示氩气和氦气气体的工作压力。具备多个多点温度探针显示、检测与控制功能。
2 | 过氧化氢等离子体灭菌器 | 202602ylsb-2 | 消毒供应中心 | 台 | 1 | 35 | 35 | 容积>160L，可灭菌>800mm长度的医疗器械，触摸屏显示灭菌参数、过氧化氢浓度、循环模式等，具备重复打印功能，支持与我院现有追溯系统对接，使用寿命>10年。
3 | 床旁彩超 | 202602ylsb-3 | 急诊 | 台 | 1 | 80 | 80 | 设备用于急诊抢救大厅，需满足危重症患者床旁快速评估、创伤筛查、心肺功能判断及超声引导穿刺等急救需求。要求开机启动快、图像清晰、操作便捷，具备心脏、腹部、肺部、血管、浅表及FAST等检查模式，配置凸阵、线阵、相控阵等多规格探头，探头切换方便；设备便携、移动灵活、续航稳定，支持数据存储与院内系统连接，具备完善的安全防护、消毒适配和故障报警，满足急诊抢救大厅24小时连续、高强度使用，适配医院急诊急救与危重症救治发展需求。
4 | 麻醉机 | 202602ylsb-4 | 麻醉科 | 台 | 2 | 25 | 50 | 设备用于麻醉疼痛诊疗中心手术室，适用于全年龄段病人，包括成人、小儿及新生儿。开展临床麻醉时，要求具备手动、VCV、PCV、PRVC或PCV-VG等通气模式，满足不同手术麻醉通气需求。具备嵌入式照明系统，亮度可调，具备回路加热功能。
5 | 多导睡眠记录仪 | 202602ylsb-5 | 麻醉科 | 台 | 1 | 30 | 30 | 用于麻醉疼痛诊疗中心睡眠监测室，需满足睡眠呼吸暂停低通气综合征、睡眠障碍、睡眠相关运动障碍等疾病的临床监测、诊断与分析需求，并支持相关学术教研工作。设备需具备多导睡眠和脑电图的实时采集、监测与分析功能，可出具专业分析报告。开展临床监测时，要求导联配置齐全，脑电通道充足，可同步监测心电、肌电、眼电、腿动、呼吸气流、胸腹呼吸运动、血氧、鼾声、体位等多项参数，并支持外接扩展。支持与医院HIS系统对接。
6 | 泌尿外科钬激光 | 202602ylsb-6 | 泌尿外科 | 台 | 1 | 120 | 120 | 设备用于泌尿外科手术室，额定功率大于等于100W，需同时满足前列腺激光剜除与泌尿系结石碎石两大临床需求。开展前列腺剜除时，要求激光切割与止血性能均衡，组织剥离高效，术中出血少，可适配大体积前列腺手术。用于泌尿系结石碎石时，具备良好的碎石、粉末化效果，可处理肾结石、输尿管结石，能够实现结石碎块碎片化，便于排出。设备需配置多规格光纤，操作便捷，能量参数调节范围广，系统运行稳定，安全性高，具备完善的安全防护与冷却系统，满足手术室长时间连续手术使用，适配科室泌尿系微创内镜手术发展需求。
7 | 前列腺肿瘤穿刺B超 | 202602ylsb-7 |  | 台 | 1 | 100 | 100 | 本设备应用于手术室场景，需配备支持实时双平面成像的探头，主要用于经会阴前列腺穿刺活检术中引导，可同步显示双切面图像，清晰识别病灶与穿刺针道，提升活检精准度。同时兼顾经皮肾镜手术，辅助完成穿刺通道规划，规避脏器及血管损伤。还需满足手术室麻醉需求，支持血管穿刺、神经阻滞的定位引导。支持图像融合技术。设备应适配手术室无菌操作要求，具备彩色多普勒功能，成像稳定可靠，可实现多术式复用，有效降低操作风险，保障手术安全。
8 | 脑电图仪 | 202602ylsb-8 | 脑电图室 | 台 | 1 | 15 | 15 | 用于脑电采集与诊断，标配闪光刺激器，满足脑电图诱发试验；配套工作站、打印机等。
9 | 便携式超声 | 202602ylsb-9 | 体检中心 | 台 | 1 | 50 | 50 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统（全身机），需配备图文工作站（含笔记本电脑）一套，与医院现有超声智能质控平台联网，全流程支持DICOM3.0，无缝对接医院现有HIS/LIS/PACS/电子病历等.
10 | 血药浓度检测仪 | 202602ylsb-10 | 药剂科 | 台 | 1 | 25 | 25 | 全自动定量检测人体血清、血浆、全血中的血药浓度。检测速度约200测试/小时，首个样本出结果时间≤15分钟；试剂位25个左右，样本位60个左右；全自动化操作，支持批量、随机检测与急诊模式，可实现样品随到随检；目前可开展药物浓度检测项目大于15种，可增加新品种项目。整套设备保修≥2年，相关质控品、设备校验证书每年一次，在设备正常使用期内免费提供。
11 | 关节相关手术器械 | 202602ylsb-11 | 骨科 | 批 | 1 | 74 | 74 | 4mm倾斜15度刮勺 | 数量1，参考型号：AR-21020
[8 empty] | 3.0空心钻导向器 | 数量1，参考型号：AR-2255CG-05
[8 empty] | 空心钻，2.4mm | 数量1，参考型号：AR-2257D-24
[8 empty] | 盂唇剥离器 | 数量1，参考型号：AR-1342-30
[8 empty] | 肩关节镜下缝合双枪 | 数量1，参考型号：AR-13997MF
[8 empty] | 2.0-3.0mm辅助定位导向器 | 数量1，参考型号：AR-1949
[8 empty] | 3.0mm SutureTak钻 | 数量1，参考型号：AR-1250LT
[8 empty] | 2.4mm 30度高清腕关节镜 | 数量1，参考型号：AR-3350-2430
[8 empty] | 2.4mm腕关节镜鞘管系统，双阀 | 数量1，参考型号：AR-3372-2402
[8 empty] | 2.4mm鞘管内芯，带手柄 | 数量1，参考型号：AR-3375-2401
[8 empty] | 腕关节镜下抓线钳 | 数量1，参考型号：AR-12540
[8 empty] | 腕关节镜下剪线器 | 数量1，参考型号：
[8 empty] | TFCC定位导向器 | 数量1，参考型号：AR-8816G
[8 empty] | 腕钻导管导套，双孔 径，直径1.6毫米 | 数量1，参考型号：AR-8816G-02
[8 empty] | 腕钻导管导套，单孔 径，直径1.6毫米 | 数量1，参考型号：AR-8816G-01
[8 empty] | 腕关节牵引吊塔带夹手 固定装置 | 数量1，参考型号：AR-1611S
[8 empty] | 中号手指牵引套 | 数量1，参考型号：AR-1616-M
[8 empty] | 小关节篮钳45°右，2.75mm 直 杆 | 数量1，参考型号：AR-30100
[8 empty] | 小关节篮钳45°左，2.75mm直杆 | 数量1，参考型号：AR-30110
[8 empty] | 小关节篮钳直头，2.75mm直杆 | 数量1，参考型号：AR-30010
[8 empty] | 探针，小关节钩针 | 数量1，参考型号：AR-30000
[8 empty] | 小关节Scorpion集成过线器 | 数量1，参考型号：AR-12990
[8 empty] | 半月板后跟定位勾 | 数量1，参考型号：AR-1510M