盐城市大丰人民医院

麻醉睡眠中心建设改造项目
招标文件

项目编号：FY-CGB202670
招标人：盐城市大丰人民医院

日  期：2026年　月　日

目  录
第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评标办法

第四章　采购合同（含安全生产合同、廉政合同）

第五章　采购需求

第六章　投标文件格式

第一章 招标公告

一、项目基本情况

项目编号：FY-CGB202670

项目名称：盐城市大丰人民医院麻醉睡眠中心建设改造项目

最高投标限价（含税）：人民币51000元。投标总价超过最高投标限价的，按无效投标处理。

采购需求：麻醉睡眠中心场地改造、隔断、隔音遮光、网络布线、配套家具购置及安装等全部内容，详见第五章采购需求。

工期要求：30日历天，从甲方下达开工令之日起计算。

二、申请人的资格要求

（一）投标申请人为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具备独立订立合同的民事主体能力。

（二）参加本次投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。重大违法记录指：因违法经营受到刑事处罚，或者责令停产停业、吊销许可证/执照、单处或并处200万元及以上罚款。

（三）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信行为记录名单（处罚期限尚未届满）。

（四）投标人须具备合法有效的营业执照，具备履行本项目改造、水电安装施工所必需的设备、人员与专业技术能力（提供专项承诺书）；本项目不强制要求建筑装修装饰专业承包、施工总承包资质及安全生产许可证。涉及电工、登高、焊接等特种作业岗位人员须持证上岗；投标人须提交安全施工承诺书，并承诺中标后开工前为全部现场施工人员购买意外伤害保险。

（五）本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

 三、获取招标文件

本项目采用邮箱报名方式：有意参与投标单位，请于本公告发布之日起至投标文件递交截止时间前，将报名资料（营业执照扫描件、法定代表人授权委托书/单位行政介绍信、经办人身份证扫描件、联系人及联系电话）整理生成PDF，发送至报名邮箱：dfrmyy_fyx@163.com完成报名。

报名完成后，投标人自行向招标人索取下载招标文件。投标人应当合理预留文件研读、编制投标文件时间；因自身逾期未下载、未及时获取答疑补充文件造成无法答疑、无法正常投标的，全部风险由投标人自行承担。

招标文件随本公告在盐城市大丰人民医院官网同步公示。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
重要提示：本项目仅接收纸质投标文件，不接受任何电子形式投标文件（邮件、U盘、网盘、微信、QQ、传真等一律拒收）。

（一）不见面开标参会方式

投标人授权代表通过腾讯会议远程参与开标；软件搜索下载“腾讯会议”，输入会议号：831199135，参会姓名格式为：单位简称+授权委托人姓名。会议在开标时间前5分钟开放接入。因投标人网络、设备故障、未按时入会，导致无法观看开标、无法提出现场异议的，后果由投标人自行承担。

（二）纸质投标文件递交/邮寄地点

盐城市大丰人民医院门诊楼四楼采购办；邮寄递交以招标人实际签收时间为准。

（三）时间节点

1、纸质投标文件递交（邮寄签收）截止：2026年10月22日17:00（北京时间），逾期送达招标人有权拒收。开标当日（10 月23日）不再接收任何投标文件。

2、开标时间：2026年10月23日09:30（北京时间）

3、开标地点：盐城市大丰人民医院门诊二楼远程会诊中心视频会议室。

五、资格审查

本项目采用资格后审，评标阶段统一审查投标人资格，资格不满足要求按无效投标处理。

六、评标方法

采用经评审的最低投标价法；对全部满足招标文件实质性要求的投标，按照经评审投标总价由低到高排序，推荐中标候选人。

七、公告发布媒介

盐城市大丰人民医院官方网站。

八、咨询联系

名称：盐城市大丰人民医院

地址：盐城市大丰区幸福东大街139号

联系人：冯先生

联系电话：0515-83530067

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	盐城市大丰人民医院；联系人：冯先生；0515‑83530067

	1.1.3
	项目名称
	盐城市大丰人民医院麻醉睡眠中心建设改造项目

	1.2.1
	资金来源
	单位自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见第五章采购需求全部清单内容

	1.3.2
	工期要求
	30 日历天（自甲方下达开工令起算）

	1.3.3
	施工地点
	盐城市大丰人民医院病房大楼东十二楼西侧三间病房（招标人指定现场）

	1.3.4
	质量及验收
	符合国家、省、市现行相关规范标准，验收合格；质保期 2 年，自竣工验收合格之日起计算

	1.4.1
	投标人资格
	详见招标公告第二条资格要求

	1.4.2
	联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	招标人不组织集中踏勘，投标人自行前往现场踏勘，费用自理

	1.1
	投标预备会
	不召开，疑问以书面邮件提交

	2.1.1
	招标文件组成
	①招标公告②投标人须知③评标办法④采购合同⑤采购需求⑥投标文件格式⑦补充答疑文件

	2.2.1
	投标人提疑问截止时间
	2026年10月19日17:00（北京时间），书面提交招标人邮箱

	2.2.2
	招标人澄清答疑发布截止
	2026年10月20日 17:00；答疑文件在医院官网发布，作为招标文件组成部分

	2.2.3
	接收澄清确认
	投标人自行登录官网查询，招标人不单独通知

	2.3.1
	招标文件修改
	以“补充答疑”形式在盐城市大丰人民医院官网公开发布；若修改距递交截止不足3日且影响投标编制，招标人顺延投标截止时间

	3.1.1
	投标文件组成
	①开标一览表（单独密封）；②资信文件；③商务文件

	3.2.2
	报价方式
	固定综合单价法；综合单价包含完成分项全部人工费、材料费、机械费、辅材、运输、安装调试、垃圾清运、保洁、脚手架、管理费、利润、规费、税金、风险等一切费用；综合单价合同履行期固定不变；结算工程量按甲方书面确认实际完成量结算

	3.2.3
	最高限价
	含税总价最高限价：51000元；总价超限价做无效投标；评标委员会有权对明显异常偏高或低于成本的分项要求投标人书面澄清说明，拒不澄清可作无效投标处理

	3.2.4
	计价方式
	固定综合单价，工程量按实结算

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天，自2026年10月22日（投标文件递交截止之日）起算

	3.4.1
	投标保证金
	本项目按照苏财购〔2020〕52号文件规定，免收投标保证金

	3.5
	备选投标方案
	不允许提交备选方案

	3.6
	文件数量装订
	开标一览表1份，必须单独密封；正本1份，副本2份；编制完整、装订成册、标注页码；封面清晰标注 “正本/副本”；全部纸质文件；拒绝电子投标文件

	4.2.1
	递交截止及地点
	2026年10月22日17:00；盐城市大丰人民医院门诊四楼采购办；仅接收纸质，邮寄以签收时间为准

	4.2.3
	投标文件退还
	不予退还（投标人原件资料除外）

	5.1
	开标时间地点
	开标时间：2026年10月23日09:30；开标地点：门诊二楼远程会诊中心视频会议室；开标当日不接收投标文件

	8.1
	定标方式
	评标委员会推荐1-3名排序中标候选人；招标人确定排名第一候选人为中标人；第一候选人放弃、不提交履约保证金、存在违法情形不符合中标条件，可依次选择下一候选人或重新招标

	8.3
	履约保证金
	形式：银行转账；金额：中标暂定合同总价的10%；签订合同前足额缴纳；项目全部验收合格后30日内一次性无息退还。


1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 本项目已具备招标条件，开展院内自主招标。

1.1.2 招标人：盐城市大丰人民医院。

1.1.3 项目名称：盐城市大丰人民医院麻醉睡眠中心建设改造项目。

1.2 资金来源落实

资金自筹 100%，资金已落实。

1.3 招标范围、工期、质量

招标范围详见采购需求清单；工期 30 日历天；施工地点为甲方指定病房现场；工程质量验收合格，质保期 2 年。

1.4 投标人资格与禁止情形

1.4.1 资格条件详见招标公告。

1.4.2 不接受联合体。

1.4.3 投标人不得存在以下情形，否则投标无效：

（1）属于招标人附属机构；（2）为本项目监理、代建、招标代理单位；（3）与监理/代建/招标代理单位负责人同一人；（4）互相控股参股；（5）不同投标人单位负责人同一人；（6）投标人之间存在控股、管理、母子公司关系；（7）法律、法规禁止参与本项目投标其他情形。

1.5 费用承担

投标人编制投标文件、踏勘现场、参与开标全部费用自行承担。

1.6 保密

招投标各方应当对投标文件商业、技术信息予以保密，泄密承担相应法律责任。

1.7 语言、计量单位

全部使用中文，计量单位使用国家法定计量单位。

1.9 踏勘现场

招标人不组织集中踏勘，投标人自行踏勘，自行评估现场施工条件、环境风险；招标人提供资料仅作参考，投标人据此作出判断风险自负；踏勘现场人身财产损失由投标人自行负责。

1.10 投标预备会：不召开。

2、招标文件

2.1 招标文件由公告、须知、评标办法、合同、采购需求、投标格式、补充答疑文件共同组成；文件内容出现矛盾，以后发布的补充答疑文件效力优先**。

2.2 招标文件澄清：投标人疑问须在2026年10月19 日17:00前书面提交招标人邮箱；招标人答疑在医院官网公开发布，不披露提问单位。

2.3 招标文件修改：招标人可以发布补充答疑修改招标文件；若修改距离投标截止不足3日，且会影响投标文件编制，则顺延投标递交截止时间。投标人应主动关注官网更新，未及时获取答疑文件责任自负。

3、投标文件

3.1 投标文件组成

开标一览表必须单独密封一袋；资信文件、商务文件合并密封在另一密封包（正本+副本）。

（1）资信文件（加盖公章，复印件应清晰可辨）

①书面声明原件；

②法定代表人授权委托书原件（委托代理投标时提供；法定代表人直接投标不需要）；

③营业执照副本复印件加盖公章；

④履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；

⑤诚信承诺书、无重大违法及失信承诺书；

⑥安全施工承诺书（原件盖章）；

⑦特种作业人员证书复印件（中标后开工前核验原件）；

⑧施工人员意外伤害保险承诺书（中标开工前提交保险保单复印件备案）。

（2）商务文件

①投标函；②完整报价表；③施工保障方案（含施工组织、安全文明施工、工期保障、垃圾清运、现场保护、质保服务措施）。

3.2 投标报价

3.2.1 报价包含完成本项目全部工作内容所有成本、风险、税费。

3.2.2 采用固定综合单价报价，清单内每一项必须填报综合单价和合价；未填报单价和合价的清单子目，视为该子目所有费用已经摊入其他子目，实施后不再另行支付。

3.2.3 投标总价不得超过最高限价51000元。

3.2.4 综合单价固定不变；结算=甲方书面确认实际完成工程量x中标综合单价；发生甲方书面确认工程变更，有相同或类似子目沿用中标综合单价；无相同类似子目，甲乙双方协商确定。

3.3 投标有效期：60日（自2026年10月22日起算）。招标人可书面要求延长有效期，投标人可同意或拒绝；拒绝视为自动放弃投标，不得修改投标文件实质性内容。

 3.4 备选投标方案：不允许。

 3.6 编制签字盖章

投标文件打印或不褪色墨水书写；法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖投标人公章；涂改修改处，必须加盖单位公章或代理人签字确认。

4、投标（密封、递交、撤回）

4.1 密封标记：正本副本外包装密封，封套写明：招标人名称、项目名称、项目编号、投标人全称，加盖公章。

开标一览表独立密封袋，封套显著标注 “开标一览表”，写明项目编号、项目名称、投标人全称并加盖公章。

4.2 递交：必须在2026年10月22 日17:00时前送达或邮寄签收至采购办；10月23日开标当日拒收；逾期、未送到指定地点、电子形式提交全部不予接收。

4.3 投标截止前投标人可书面通知招标人修改或撤回投标文件；修改文件必须重新密封，标注“修改”字样。

4.4 不予接收情形：

①未按要求密封；②未按规定报名获取招标文件；③逾期送达；④以电子文件（邮件、U 盘、微信等）递交；招标人有权拒收。

5、开标（不见面腾讯会议开标，会议号：831199135）

5.1 开标时间地点按前附表。

5.2 开标流程：宣布开标纪律→检查密封情况→拆封独立密封的开标一览表，唱标记录→拆封正本副本；开标会议结束。

投标人对开标有异议，**必须开标现场腾讯会议内即时书面提出**，招标人当场答复并记录；开标结束后再提出开标异议不予受理。

不见面开标特别风险提示

（1）腾讯会议（会议号：831199135）仅用于远程观看开标，投标文件仍然必须提交纸质版，未按时递交纸质投标文件视为未投标。

（2）投标人应当提前测试网络设备，选择安静稳定网络环境。因自身电脑、手机、网络故障、未入会，无法观看开标、无法现场提出异议，所有后果投标人自行承担。

（3）投标人应留意会议聊天窗口，及时反馈确认；未反馈视为认可开标过程。

6、评标

6.1 评标委员会由招标人代表以及相关技术经济专家依法组建；存在法定回避情形人员应当回避。

6.2 评标原则：公平、公正、科学择优。

6.3 严格按照第三章评标办法评审；评标办法未载明标准，不得作为评审依据。

6.4 无效投标（重大偏差，直接否决投标）

（1）投标函没有加盖投标人公章；

（2）投标函无法定代表人或授权代理人签字/盖章；

（3）委托代理人签字，但缺少合法有效的授权委托书原件；

（4）投标人资格条件不满足招标文件资格后审标准；

（5）投标总价高于最高限价；

（6）投标文件组成缺少招标文件要求必要资料；

（7）递交多份不同投标文件，或者一份文件存在多个报价，未声明唯一有效报价；

（8）擅自改变采购需求清单项目、规格；

（9）承诺工期超过招标文件规定30日历天；

（10）质量标准、质保期不响应招标文件；投标函或开标一览表质保期低于2年直接无效投标；

（11）服务、验收标准不响应招标文件实质性要求；

（12）不同投标人文件异常雷同涉嫌串通；

（13）以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿谋取中标；

（14）未提交开标一览表，或开标一览表没有按要求单独密封；

（15）开标一览表总价超过最高限价；

（16）质保期承诺低于招标文件要求2年。

6.5 投标人数量不足三家处理

投标截止递交投标文件不足 3 家，不得开标，项目作废标处理，除取消采购任务外重新招标；

开标后经评审，有效合格投标人不足 3 家，项目废标，除取消任务外重新招标；

二次招标仍然有效投标人不足三家，招标人执行单位内控制度，可转为竞争性谈判或单一来源谈判采购。

7、评标结果公示、质疑

7.1 确定中标人后，与招标公告同一网站公示评标结果，公示期1个工作日。

7.2 投标人权益受损，应当在知道或应知权益受损之日起7个工作日内提交加盖公章书面质疑原件；针对同一采购环节只能一次性完整提出全部质疑事项，分多次提交同一环节质疑的招标人予以拒收。

7.3 质疑前置：必须先向招标人书面提出质疑；对质疑答复不满意，才可以向财政监管部门提起投诉；口头、微信、邮件无原件盖章，质疑不予受理。

8、合同授予

8.1 定标：确定排名第一中标候选人为中标人；第一名放弃中标、不按要求提交履约保证金、存在违法不符合中标条件，招标人可以选择第二候选人，也可以重新招标。

8.2 中标通知：公示期满后7个工作日发出中标通知书。

8.3 履约保证金：签订合同前转账缴纳中标暂定总价10%；不按期足额提交，视为放弃中标，承担相应责任。

8.4 签订合同：中标通知书发出后15日历天内双方签订书面合同；中标人无故拒签合同将记入不良记录，1-3年内限制参与本单位招标采购。

9、纪律监督

9.1-9.4 招标人、投标人、评标专家、工作人员遵守招投标纪律，禁止串通、泄密、行贿。

9.5 投诉流程：质疑前置，书面提交；口头投诉不予受理。

9.6 禁止差别待遇、歧视待遇；出现政府采购法实施条例列明8类不合理限制排斥情形，评标委员会应当予以纠正。

10、其他补充：无。

评标办法（经评审最低投标价法）

1、评标方法

本项目采用经评审的最低投标价法。评标委员会只对全部响应招标文件实质性要求、通过资格审查和符合性审查的投标文件进行比价；按照经评审投标总价由低到高排序，推荐1-3名有排序的中标候选人。

重要说明：投标总价仅作为评标暂定价格，最终工程结算价款以甲方确认实际完成工程量x中标固定综合单价审计为准。

2、评审标准（两阶段评审：资格性评审→商务符合性评审）

2.1 资格性评审（全部必须通过，一项不满足即无效投标）

	序号
	审查项目
	评审标准

	1
	营业执照
	复印件加盖投标人公章，合法有效

	2
	履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书
	加盖投标人公章，内容完整

	3
	安全施工承诺书
	原件加盖投标人公章

	4
	授权文件
	法定代表人投标提供法定代表人身份证明；委托投标，提供法定代表人授权委托书原件，盖章齐全

	5
	诚信及失信承诺
	诚信承诺书、无重大违法记录失信承诺书，加盖公章

	6
	书面声明
	投标人书面声明加盖公章


备注：资格审查资料弄虚作假，一经查实直接否决投标，招标人保留上报不良记录权利。

2.2 商务符合性评审（全部满足，否则无效投标）

（1）投标文件未被判定为无效投标；

（2）投标总价≤51000元最高限价；清单各分项综合单价完整填报；评标委员会对明显低于成本报价有权要求投标人书面澄清说明，拒绝澄清可以否决投标；

（3）工期响应≤30日历天；质保期承诺≥2年；

（4）没有擅自删减、变更采购需求清单的项目内容；

（5）投标有效期响应招标文件60日；

（6）无选择性报价、附加采购人不能接受的其他条件。

3、中标候选人推荐

全部通过评审的投标人，按经评审投标总价从低至高排序；投标总价相同的，现场抽签确定排序。推荐1-3名排序候选人。

4、定标办法
招标人确定排序第一名中标候选人为中标人；

第一名放弃中标、未按时提交履约保证金，招标人可选取第二名，同时追究违约责任；未中标单位招标人不作解释。

5、其他评审约定

5.1 本办法未尽事项，评标委员会按国家招投标相关法律、法规处置。

5.2 存在廉政准入限制情形，直接废标。

5.3 发现投标材料虚假直接废标。

5.4 招标文件存在矛盾、答疑未澄清，评标委员会剔除矛盾项继续评审。

5.5 招投标中行贿、扰乱秩序等严重违纪，直接取消相关方投标/中标资格，评审结果无效。

第四章　采购合同（打印时请删除本行）
盐城市大丰人民医院

麻醉睡眠中心建设改造项目
采购合同
项目编号：FY-CGB202670
甲方：盐城市大丰人民医院

乙方：

日期：2026年　月　日
甲方：盐城市大丰人民医院

乙方：____________________

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：盐城市大丰人民医院麻醉睡眠中心建设改造项目

工程地点：病房大楼东十二楼西侧三间病房

承包方式：包工包料，固定综合单价合同

二、承包范围

招标文件第五章采购需求全部清单、答疑补充文件、中标人投标报价清单全部工作内容，含拆除、隔断、隔音、布线、家具供货安装、垃圾清运、保洁、调试等。

三、合同工期

总工期：30日历天，自甲方签发开工令之日起算。

乙方原因造成工期延误，每逾期1日历天，向甲方支付违约金500元/天；违约金累计不超过合同暂定总价20%。因甲方原因或者不可抗力，经甲方书面确认后工期顺延。

四、质量标准与质保
工程质量：验收合格，符合国家现行规范。

质保期：24个月（2年），自项目竣工验收合格之日起计算。质保期内发生质量问题，乙方接到通知须及时到场免费维修更换；乙方拒不维修，甲方可委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除。

五、合同价款及结算方式
合同暂定总价（清单数量×中标综合单价）：人民币（大写）________________。

结算规则：最终结算价款=甲方书面确认实际完成工程量×中标综合单价。

发生甲方书面确认工程变更：有相同/ 类似子目沿用中标综合单价；无相同类似子目，双方协商确定综合单价。暂定总价仅作为进度款、评标参考，不作为最终结算依据。

六、付款方式（无预付款）
1、项目全部完工，经甲方组织竣工验收合格后，支付至合同暂定总价60%；

2、完成工程审计后，支付至审计结算价款95%；

3、剩余审计结算价款5%作为质量保证金；质保期满2年，无遗留质量问题，无息结清质量保证金。

付款前置条件：乙方每次申请付款，必须向甲方提供合法足额增值税发票；如甲方已付款项超过审计结算价款，乙方应当在审计报告出具10日内退还差额款项。审计由甲方内部审计或甲方委托第三方审计机构实施，乙方应全力配合审计。

七、合同文件组成
①本采购合同；②招标文件及补充答疑文件；③国家、地方现行技术标准规范；④采购需求清单；⑤乙方中标投标文件。文件之间冲突，时间靠后文件效力优先。

八、甲方权利义务
甲方指定现场代表：       ；联系电话：       ；甲方指令以书面签字形式送达乙方。甲方对工程质量、进度、安全进行监督检查；协调医院内部场地条件；按合同约定履行付款义务。

九、乙方权利义务
乙方委派现场项目负责人：       ；联系电话：       ；项目负责人应当常驻施工现场，服从甲方现场考勤管理。

乙方编制施工方案，经甲方确认后实施；落实全部安全文明施工；做好现场成品保护；完工将全部建筑垃圾清运出场；特种作业人员持证上岗；开工前为本项目全部施工人员购买意外伤害保险。本项目严禁转包、违法分包；一经查实，乙方承担暂定合同总价20%违约金，甲方有权单方面解除合同。

十、履约保证金

履约保证金金额：中标暂定合同总价10%，签订合同前银行转账缴入甲方账户；项目竣工验收合格后30个日历天内，一次性无息退还履约保证金。

十一、违约责任
1、甲方违约逾期付款，赔偿乙方资金占用损失，工期相应顺延；

2、乙方工期违约按本合同第三条计取违约金；工程质量不合格乙方无偿返修直至合格，承担全部返修费用；

3、施工期间现场地方矛盾协调责任、费用全部由乙方承担。

十二、争议解决

双方友好协商；协商不成，向甲方所在地盐城市大丰区人民法院提起诉讼；败诉方承担诉讼费、保全费等相关费用。

十三、不可抗力
发生不可抗力，受影响一方及时书面通知对方，提供权威证明，工期相应顺延；不可抗力持续超过120天，双方协商是否解除或变更合同。

十四、特别约定
1、乙方施工严格遵守医院安全管理、院感管理规定；施工安全全部责任由乙方承担，发生安全事故，全部损失由乙方承担；甲方可代为处置，发生费用直接从工程款/履约保证金扣除。

2、施工结束必须完成垃圾清运、现场保洁；乙方不及时清运，甲方委托第三方，费用由乙方承担。

3、禁止转包违法分包，否则甲方有权解除合同并计取违约金。

十五、合同生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。未尽事宜，签订书面补充协议。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，同等法律效力。

甲方（盖章）：

授权代表签字：

日期：2026 年 月 日

乙方（盖章）：

授权代表签字：

日期：2026 年 月 日

安全生产合同

甲方：盐城市大丰人民医院

乙方：____________________

为落实本改造项目安全生产责任，甲乙双方签订安全生产合同，作为施工合同不可分割附件。

 一、甲方职责
遵守安全生产法律法规，不得提出违反安全强制性标准要求；不强制乙方采购不合格安全防护机具。

二、乙方职责
1、乙方为本项目施工现场安全生产第一责任主体；对施工全过程人身安全、财产安全负全部责任。严格落实安全第一、预防为主；建立安全管理制度，配备安全员；特种作业人员 100% 持证上岗；开工前完成施工人员三级安全教育。

2、开工前为全部现场施工人员购买意外伤害保险。

3、配备合格防护用品、消防器材；施工现场设置警示标识；落实医院内施工安全防护；做好防火、防触电。

4、编制安全专项措施、应急处置预案；发生安全事故第一时间处置，按法规上报主管部门，并通知甲方；全部事故损失赔偿责任由乙方承担。

5、接受甲方及监管部门安全检查；收到整改通知必须按期整改，整改费用乙方自行承担，造成工期延误自行承担违约金。

 三、违约责任
施工现场发生安全事故，全部经济赔偿、法律责任由乙方承担；乙方不妥善处置事故，甲方有权扣留履约保证金及工程款用于事故处置。

本安全生产合同在项目竣工验收合格后终止，但施工期间发生的安全责任不随合同终止免除。

甲方盖章：  签字：   日期：

乙方盖章：  签字：   日期：

廉政合同

甲方：盐城市大丰人民医院

乙方：____________________

甲乙双方为规范履约行为，签订廉政合同，与施工合同同时生效。

1、甲乙双方严格遵守国家廉政法律制度，招投标、合同履约公平公正。

2、甲方工作人员严禁收受乙方现金、礼品卡、宴请、旅游娱乐；乙方不得向甲方工作人员、评标专家馈赠礼品礼金、安排宴请娱乐。禁止变相利益输送（业务打牌报销等）。

3、若乙方发生行贿送礼等违约行为，甲方有权直接解除施工合同；将乙方列入不良黑名单，三年内不得参与本院招标采购活动；涉嫌违法移交司法机关。

4、甲方工作人员违纪，由单位依规追责。

本廉政合同有效期与采购合同一致。

甲方盖章：  签字：   日期：

乙方盖章：  签字：   日期：

第五章　采购需求

采购需求说明：

1、投标人必须自行踏勘现场，充分理解现场实际条件；综合单价包含材料、辅材、运输、安装、调试、垃圾清运、保洁、脚手架、措施费、税费、质保售后服务全部费用；所有家具送货、安装就位全部包含在报价内。

2、结算采用固定综合单价，工程量以甲方现场书面确认实际完成数量为准。

3、质保期2年，竣工验收合格起算。

4、所有材料、家具必须符合国家质量标准，成品门样式需要与医院现有病房门扇保持一致。

麻醉睡眠中心建设改造项目清单

	序号
	项目名称
	规格内容
	单位
	数量

	一
	场地改造工程

	1
	过道隔断改造

	1-1
	木质门扇
	与现有病房门一致的成品木质门扇
	套
	1 

	1-2
	门框及门套
	含门框、门套及周边收口
	套
	1 

	1-3
	五金配件
	合页、门锁、门吸、闭门器
	套
	1 

	1-4
	安装人工及辅料
	含安装、调试及辅料
	项
	1 

	2
	功能分区隔断改造（隔断墙宽3.62m×高2.81m=10.17㎡）

	2-1
	轻钢龙骨
	天地龙骨及竖向龙骨骨架（宽3.62m×高2.81m=10.17㎡）
	㎡
	10.17

	2-2
	隔音板及隔音棉
	双面封隔音板，内填隔音棉（宽3.62m×高2.81m=10.17㎡）
	㎡
	10.17

	2-3
	人工及建筑垃圾清运
	含安装人工、建筑垃圾清运
	项
	1 

	3
	隔音及遮光改造

	3-1
	墙面隔音处理
	室内墙面专业隔音处理（隔音棉+隔音板）（周长19.2m×高2.81m，扣门窗≈43.46㎡）
	㎡
	43.46

	3-2
	高遮光窗帘及轨道
	全屋高遮光窗帘含轨道（窗洞宽3.33m×高2.1m=6.99㎡）
	㎡
	6.99 

	4
	网络线路布设

	4-1
	网线
	超六类网线（两端打水晶头）
	m
	20 

	4-2
	信息面板及模块
	网络信息面板含模块
	个
	2 

	4-3
	电源插座
	电源插座含底盒
	个
	2 

	4-4
	布线调试
	含线槽辅材、水晶头、通断测试、安装调试
	项
	1 

	5
	标志牌
	按甲方要求制作
	项
	1 

	二
	配套物资购置

	1
	办公桌
	医用办公款
	张
	2 

	2
	办公椅
	办公椅
	把
	4 

	3
	候诊椅
	联排候诊椅
	排
	2 

	4
	文件柜
	高1.8m宽0.9m
	个
	1 

	5
	更衣柜
	更衣柜
	个
	1 


备注：

1、本清单数量仅为招标暂估工程量，不作为最终结算依据，结算按甲方确认实际完成工程量；

2、施工全过程垃圾全部清运出医院施工现场，完工现场保洁清理；相关全部费用计入各分项综合单价，甲方不另行支付；

3、施工期间做好原有建筑、设备成品保护，损坏由乙方无偿修复赔偿。

第六章　投标文件格式（打印时请自行删除）

盐城市大丰人民医院

麻醉睡眠中心建设改造项目
投标文件

项目编号：FY-CGB202670
投标人：

日  期：2026年　月　日

开标一览表

（必须单独密封）
项目名称：盐城市大丰人民医院麻醉睡眠中心建设改造项目

项目编号：FY-CGB202670

	序号
	项目
	内容

	1
	投标人名称
	

	2
	投标总价（小写）
	人民币：________元（含税，不得超过 51000 元）

	3
	投标总价（大写）
	人民币：________________________

	4
	工期
	________日历天

	5
	质保期
	________年

	6
	项目负责人
	

	7
	投标有效期
	60日（从投标截止之日算起）

	8
	投标保证金
	本项目取消投标保证金

	9
	备注
	


重要备注：本表投标总价必须与报价表汇总、投标函金额完全一致；本表与投标文件其他内容冲突，以本表为准；本表未单独密封直接无效投标。
投标人（公章）： ____________________

法定代表人或授权委托人（签字或印章）： ____________________

日期：2026 年 月 日

投标函

盐城市大丰人民医院：

我方完整研读本项目招标文件（项目编号FY-CGB202670），自愿参加本项目投标，作出如下全部承诺：

1、我方投标暂定总价（清单暂估数量×综合单价）人民币________元；各分项综合单价详见报价表。我方承诺工期____日历天，质保期____年。本项目采用固定综合单价，综合单价合同期内固定不变，最终结算工程量按甲方书面确认实际完成工程量执行。我方将完全响应招标文件全部条款，承担全部合同责任。

2、我方承诺投标有效期60日历天（自2026年10月22日投标截止日起），有效期内不撤销、不修改投标文件。

3、若我方中标，拟派本项目负责人：________。

4、如果我方中标：

①我方将在中标通知书收到后，在15日内和贵方签订书面合同；

②签订合同前按招标文件要求足额缴纳履约保证金；

③完全履行投标文件全部承诺、招标文件全部要求，保质保量按期完成本项目。
5、我方承诺：本投标文件全部资料真实、准确、完整；我方不存在投标人须知 1.4.3 列明禁止投标情形，不存在单位之间控股管理关系、串通投标情形。

6、其他补充说明：________________________（若无填写 “无”）。

投标人（公章）：____________________

法定代表人 / 授权委托人（签字盖章）：____________________

日期：2026 年 月 日

法定代表人身份证明
投标人：________________

单位性质：________________

注册地址：________________

成立时间：______年______月______日；经营期限：____________

姓名：__________，性别：______，职务：________，系________________（投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

投标人单位公章：

日期：2026 年 月 日

法定代表人授权委托书
本人________（法定代表人姓名）系________________（投标人）法定代表人，现委托________（被委托人姓名，身份证号________________）作为我方代理人。代理人以我方名义办理本项目投标文件签署、澄清、递交、撤回、开标、签订合同以及处理本项目招投标全部相关事宜，法律后果全部由我方承担。

委托期限：自本项目投标有效期开始至合同履约完成止。代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2026 年 月 日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

盐城市大丰人民医院：

我方就FY-CGB202670麻醉睡眠中心建设改造项目，郑重承诺：

我单位具备完成本项目隔断、隔音改造、水电布线、家具安装、垃圾清运等全部施工内容所必需的设备、工具、专业技术人员；特种作业岗位人员均持有合法有效特种作业操作证；具备按期保质完成本项目施工的履约能力。

本承诺如有虚假，我方自愿接受投标无效、取消中标资格，并承担相应法律责任。

投标人（公章）：________________

法定代表人或授权委托人签字盖章：____________

日期：2026 年 月 日

安全施工承诺书
盐城市大丰人民医院：

我方参与FY-CGB202670麻醉睡眠中心改造项目投标，郑重承诺如下：

1、我方具备完成本项目施工能力。

2、本项目涉及电工、登高、焊接等特种作业岗位人员全部持证上岗；中标开工前，为全部现场施工人员购买意外伤害保险，开工前向甲方提交保险保单复印件备案。

3、严格遵守医院安全生产、院感、文明施工、垃圾清运管理制度。施工全过程所有安全生产责任、人身财产损害赔偿全部由我方承担。

4、本项目绝不转包、不违法分包；如违反，自愿接受合同约定违约金及相关处置。

法定代表人签字：

单位公章：

日期：2026 年 月 日

投标人诚信承诺书

盐城市大丰人民医院：

我方参加FY-CGB202670项目招标采购，郑重承诺：

1、本单位递交全部投标资料真实、合法、有效，不存在伪造篡改，愿意对材料真实性承担法律责任。

2、本单位不存在重大安全事故、严重失信联合惩戒记录。

3、严格遵守招投标法律法规，不围标串标，不弄虚作假，不以行贿谋取中标；不存在与其他投标人控股、管理关系。

4、中标后诚实守信履行合同，自觉接受采购人、监管部门监督；一旦存在违法失信，自愿接受行政处罚及不良记录处理。

法定代表人签字：

单位公章：

日期：2026 年 月 日

无重大违法记录及失信承诺书

盐城市大丰人民医院：

我方郑重承诺：

1、近三年（本项目投标截止日前三年内）我方经营活动中，没有重大违法记录（重大违法记录：刑事处罚、责令停产停业、吊销证照、200万元及以上罚款）。

2、近三年，我方未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、尚未解除严重失信记录名单。

本承诺如有虚假，贵方可直接取消我方投标/中标资格，并上报不良记录。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字盖章：

日期：2026 年 月 日

投标人书面声明

盐城市大丰人民医院：

我方郑重声明：本单位具备完成盐城市大丰人民医院麻醉睡眠中心建设改造项目全部服务能力，能够响应招标文件全部采购需求。本声明全部内容真实有效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字盖章：

日期：2026 年 月 日

报价表

（固定综合单价报价表）

项目名称：盐城市大丰人民医院麻醉睡眠中心建设改造项目

项目编号：FY-CGB202670

项目说明：综合单价包含人工费、材料费、辅材、机械、运输、安装调试、垃圾清运、保洁、脚手架、管理费、利润、规费、税金、风险费全部费用；综合单价固定；合价=综合单价×清单暂估数量；投标总价等于全部分项合价合计。
麻醉睡眠中心建设改造项目报价表

	序号
	项目名称
	规格内容
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	投标总价=各分项合价之和；分项合价=综合单价×数量。综合单价包括人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金、风险及完成该分项的全部费用

	一
	场地改造工程

	1
	过道隔断改造

	1-1
	木质门扇
	与现有病房门一致的成品木质门扇
	套
	1 
	
	

	1-2
	门框及门套
	含门框、门套及周边收口
	套
	1 
	
	

	1-3
	五金配件
	合页、门锁、门吸、闭门器
	套
	1 
	
	

	1-4
	安装人工及辅料
	含安装、调试及辅料
	项
	1 
	
	

	2
	功能分区隔断改造（隔断墙宽3.62m×高2.81m=10.17㎡）

	2-1
	轻钢龙骨
	天地龙骨及竖向龙骨骨架（宽3.62m×高2.81m=10.17㎡）
	㎡
	10.17
	
	

	2-2
	隔音板及隔音棉
	双面封隔音板，内填隔音棉（宽3.62m×高2.81m=10.17㎡）
	㎡
	10.17
	
	

	2-3
	人工及建筑垃圾清运
	含安装人工、建筑垃圾清运
	项
	1 
	
	

	3
	隔音及遮光改造

	3-1
	墙面隔音处理
	室内墙面专业隔音处理（隔音棉+隔音板）（周长19.2m×高2.81m，扣门窗≈43.46㎡）
	㎡
	43.46
	
	

	3-2
	高遮光窗帘及轨道
	全屋高遮光窗帘含轨道（窗洞宽3.33m×高2.1m=6.99㎡）
	㎡
	6.99 
	
	

	4
	网络线路布设

	4-1
	网线
	超六类网线（两端打水晶头）
	m
	20 
	
	

	4-2
	信息面板及模块
	网络信息面板含模块
	个
	2 
	
	

	4-3
	电源插座
	电源插座含底盒
	个
	2 
	
	

	4-4
	布线调试
	含线槽辅材、水晶头、通断测试、安装调试
	项
	1 
	
	

	5
	标志牌
	按甲方要求制作
	项
	1 
	
	

	二
	配套物资购置

	1
	办公桌
	医用办公款
	张
	2 
	
	

	2
	办公椅
	办公椅
	把
	4 
	
	

	3
	候诊椅
	联排候诊椅
	排
	2 
	
	

	4
	文件柜
	高1.8m宽0.9m
	个
	1 
	
	

	5
	更衣柜
	更衣柜
	个
	1 
	
	

	投标总报价（全部分项合价合计）
	


备注：1、清单为暂估工程量，结算以甲方现场确认实际完成工程量×中标综合单价；

2、未填报单价子目视为费用摊入其他子目，不再另行计取。
投标人公章：

法定代表人或授权代表签字盖章：

日期：2026 年 月 日

施工保障方案

（投标人自行编写，无固定表格）

投标人编制施工保障方案，至少包含：

（1）施工总体部署、工期保证措施；

（2）安全文明施工方案，医院内施工防护措施；

（3）成品保护、垃圾清运、现场保洁措施；

（4）质量管控措施；

（5）质保期售后服务、维修响应方案。

