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第一章  竞争性磋商采购公告
一、项目基本情况
1、项目编号：FY-CGB202669-01

2、项目名称：公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）
3、采购方式：竞争性磋商
4、资金来源：公立医院改革与高质量发展项目专项资金，资金已落实。
5、采购对象：选择符合要求、具有较强供货、安装调试及售后服务能力的医疗设备生产企业或设备经营供应商。
6、采购需求：急诊洗胃机1台。供应商须对本项目整体响应，不接受拆分报价。
7、最高限价：人民币2万元（含税）。供应商报价超过最高限价的，按无效响应处理。

8、本项目不接受联合体磋商，不接受拆分报价。
9、供货及验收周期：合同签订后30日历天内完成设备到货、安装、调试、培训并提交验收申请。
10、整机免费质保：不少于1年，自设备验收合格之日起计算。质保期满后年度维保服务价格不高于合同总价（成交价）的10%。
二、申请人的资格要求
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

3、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
5、本项目的特定资格要求：
5.1 申请人须具备有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（按所投产品管理类别适用），或具备《医疗器械生产许可证》；
5.2所投设备须具备对应有效的《医疗器械注册证》（第一类医疗器械提供备案凭证）；
5.3 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、报名时间及磋商文件获取
请各供应商于本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止通过邮件报名，邮箱地址：dfrmyy_fyx@163.com。报名时须将报名材料（单位营业执照、法定代表人授权委托书、经办人身份证、联系人及联系电话、项目名称）生成PDF电子文档提交至报名邮箱。
磋商文件获取：本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止，凡有意参加磋商者，请报名后自行下载磋商文件。供应商应合理选择下载时间，逾期未下载造成无法提出答疑、无法参加磋商等情形的，责任自负。
答疑：潜在供应商对磋商文件有疑问的，应在响应文件递交截止时间5日前以书面邮件形式向采购人提出，逾期不予受理。答疑截止后报名的供应商，采购人不再受理其答疑，但不影响其参加磋商。
响应文件递交时间和地点
1、响应文件递交截止时间：2026年11月23日17时00分（北京时间），具体时间以采购公告为准。

2、响应文件递交：
2.1 线下自行递交：联系人：冯煜星；联系电话：0515-83530067；递交单位：盐城市大丰人民医院；递交地址：盐城市大丰区幸福东大街139号门诊楼四楼采购办。
2.2 邮寄递交：收件人：冯煜星；联系电话：0515-83530067；递交单位：盐城市大丰人民医院；递交地址：盐城市大丰区幸福东大街139号门诊楼四楼采购办。
2.3 线下自行递交和邮寄递交，均须于截止时间前送达；逾期送达不予收件。
注：申请单位须按要求递交所有文件及材料，逾期不予受理。邮寄外包装必须显著标注：项目编号FY-CGB202669-01、项目名称：公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）、供应商全称、“磋商响应文件，请勿提前拆封”；邮寄丢失、破损、延误风险全部由供应商自行承担。对资格审查合格的申请人，将另行通知具体磋商时间及地点；本项目仅接收纸质响应文件，不接受任何电子形式响应文件（邮件、U盘、网盘、微信、QQ、传真等一律拒收）。
五、其他补充事宜
本项目对申请人的资格审查采用资格后审方式，报名时不进行报名资料的任何审查，由申请人自行判断是否符合申请资格。本项目不组织统一现场踏勘，供应商可自行联系采购人实地了解急诊科场地条件。
六、发布公告的媒介
本次磋商公告在盐城市大丰人民医院官网发布。
七、质疑与投诉
供应商如对本磋商文件、采购过程、成交结果有异议，可依法向采购人提交书面质疑。
质疑受理部门：盐城市大丰人民医院采购办；联系电话：0515-83530067。
质疑文件为加盖供应商公章纸质书面文件，载明项目编号、质疑事项、事实依据、相关证明材料、质疑单位全称、联系人及联系电话。
质疑时限：对磋商文件提出质疑，应在获取磋商文件之日或者磋商公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程、成交结果提出质疑，应当在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内提出。
供应商对质疑答复不满意，可按照政府采购相关法规向财政监管部门提起投诉。
八、联系方式
采购人：盐城市大丰人民医院
地址：盐城市大丰区幸福东大街139号
采购办咨询电话：0515-83530067（采购事宜咨询）
器械科咨询电话：0515-83530112（技术指标咨询）
第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	名称
	主要内容

	1
	采购人
	采购人：盐城市大丰人民医院；地址：盐城市大丰区幸福东大街139号；联系人：冯煜星 0515-83530067

	2
	项目名称及编号
	项目名称：公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）；项目编号：FY-CGB202669-01

	3
	采购方式
	竞争性磋商

	4
	响应文件有效期
	递交响应文件截止之日起90天

	5
	响应文件份数
	正本1份，副本2份；正本副本不一致时，以正本为准

	6
	响应文件接收及磋商安排
	响应文件接收截止时间、地点：详见第一章公告；磋商时间、地点：另行通知资格审查合格的供应商

	7
	响应报价
	人民币报价。报价包括设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、配套软件、包装、运输、装卸、安装、检测、调试、培训、试运行至验收合格、保修、保险、利润、税金、风险费、售后服务、资金成本、其他伴随服务费、不可预见费等完成本项目交付采购人使用的全部费用。合同实施期间不因市场变化因素而变动

	8
	现场勘查
	不统一组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为由提出索赔

	9
	同品牌产品处理
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加本项目磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高者获得成交候选人推荐资格；得分相同的，取价格分最高者；均相同时由磋商小组集体决定或随机抽取确定

	10
	采购代理服务费
	无

	11
	最高限价
	响应报价不得超过最高限价2万元，超过最高限价的响应文件按无效响应处理

	12
	磋商保证金
	无

	13
	履约保证金
	成交供应商须在签订合同前提交合同总价5%的履约保证金（可采用银行转账或银行保函形式）。设备整体验收合格后30日内无息退还。成交供应商未按期足额提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，并按评审排序递补或重新采购

	14
	供货周期
	合同签订后30日历天内完成全部设备到货、安装调试、培训并提交验收申请

	15
	整机免费质保期（维保期评分依据）
	整机免费质保不少于1年，自设备验收合格之日起计算。质保期满后年度维保服务价格不高于合同总价（成交价）的10%

	16
	项目规则
	本项目为单项目采购，不分包，独立报价、独立磋商、独立成交

	17
	样品/样机要求
	本项目不要求提供样机、样品，不组织设备现场演示。

	18
	故障响应时间
	设备到货后完成安装、调试、操作培训；接到采购人故障报修后2小时内响应，24小时内到场处理；重大故障无法现场修复的，提供备用设备保障临床使用。


一、总则
1、本次采购采取竞争性磋商方式。
2、本文件中采购人为盐城市大丰人民医院。
3、合格的供应商：满足磋商公告中供应商资格要求，并满足本磋商文件★主要功能需求（第四章第1—6项）及其他一般性要求。

4、本文件中以★标记的条款仅指第四章“主要功能需求”第1—6项，供应商须全部满足；任一项不满足或负偏离的，作无效磋商处理。其余技术、商务、服务条款为一般性要求，供应商偏离的不作无效处理，按第三章评分标准扣分（技术条款按“技术响应”项扣分，商务条款按“服务承诺”项扣分），或经磋商确认后执行。
5、供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。
6、供应商一旦参加本项目磋商，即被认为已完整阅读理解并接受本磋商文件全部规定和约束。
7、磋商小组由采购人代表以及技术、经济类评审专家共同组成，成员为3人及以上单数；评审专家人数不得少于磋商小组成员总人数三分之二。磋商小组依据磋商文件独立完成文件审查、磋商、打分、推荐成交候选人工作。
8、评审阶段磋商小组有权登录 “信用中国”、中国政府采购网现场复核供应商信用记录，评审现场官网查询结果优先级高于供应商随文件提交的截图。
二、磋商文件
磋商文件由竞争性磋商邀请公告、供应商须知、评分标准、采购需求、合同文本、响应文件格式及附件组成。供应商应按磋商文件要求编制响应文件，并对其提交材料的真实性、合法性承担法律责任。响应文件以中文书写，外文资料须附中文翻译件，解释发生异议时以中文文本为准。
采购人可对已发出的磋商文件以更正公告方式进行必要澄清或修改，并以邮件形式通知所有获取文件的供应商。澄清或修改内容作为磋商文件组成部分，具有同等法律效力。
三、响应文件的编制
1、响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。
2、响应文件应按A4规格打印、装订成册并编制目录、逐页编码。
3、响应文件由商务部分、技术部分、价格部分及其他部分组成。
4、商务部分包括：磋商申请及声明、法定代表人授权书、供应商资格条件证明文件、业绩证明材料、商务条款偏离表、履约保证金承诺、其他商务资料。
5、技术部分包括：设备技术规格响应说明、技术条款偏离表、响应一览表、项目实施、培训及售后服务方案、产品彩页、说明书、注册证复印件、检测报告或合格证等。
6、价格部分包括：首轮报价表、分项报价表。对每一项货物和服务仅接受一个固定总价，不接受选择性报价；报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、运输、安装、培训、维保及其他全部费用；成交后如发生漏、缺、少项，视为成交人让利，损失自负。
四、响应文件的递交
供应商应将正本和副本响应文件分别用封套密封，并在封套上标明“正本”“副本”。外封套和内封套上均须写明采购人、采购人地址、采购文件编号、采购项目名称、供应商全称，并写明“磋商时启封”。未按规定密封的响应文件，采购人有权拒绝并退回。
响应文件须在规定的响应文件递交截止时间前邮寄或送交到指定地点。截止时间以后收到的响应文件，采购人拒绝接收；邮寄递交未在截止时间前送达的，同样不予接收。
五、磋商程序及最后报价
1、响应文件初审分为资格性检查和符合性检查，未通过审查的响应文件按无效处理。
2、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等磋商机会。
3、磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章，作为评审依据和最终成交价。
4、在采购内容和采购需求不变的情况下，多轮磋商过程中，供应商每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则作无效响应处理。本文件标注★的主要功能需求在磋商过程中不得变更；磋商仅可针对除★主要功能需求以外的技术、商务内容开展。成交后，成交供应商须按总价下调比例同步调整各分项价格。
5、磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在合理时间内提供书面说明及证明材料；不能证明报价合理性的，作无效响应处理。
6、递交响应文件的供应商不足3家的，本次采购失败。采购失败后除采购任务取消外，重新组织采购；本项目为二次公告，本次开标如供应商只有2家，采购方式更改为竞争性谈判；只有1家则转为单一来源谈判。

六、无效响应与成交
出现下列情形之一的响应文件按无效处理：未按规定密封、签署、盖章的；采用选择性报价、有条件报价的；不具备资格要求的；报价超过最高限价的；第四章“主要功能需求”★第1—6项存在负偏离或留白的；伪造资质、授权、业绩材料的；其他法律、法规规定的无效情形。技术偏离表未逐项填写、分项报价表存在漏项但可澄清的，不作无效处理，由磋商小组要求澄清并按第三章评分标准扣分。
磋商小组在最大限度满足磋商文件要求的前提下，按评分标准综合评审，按评审得分由高到低推荐前3名成交候选供应商。得分相同的，按最后报价从低到高顺序推荐；得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，按排序由高到低确定成交供应商。成交结果在盐城市大丰人民医院官网发布后，采购人向成交供应商发出成交通知书。
成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内，与采购人签订采购合同，并在签订合同前提交合同总价5%的履约保证金；所签合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。成交供应商拒绝签订合同、未按期提交履约保证金或放弃成交的，采购人有权取消其成交资格，并按评审排序递补或重新采购，将其纳入医院供应商不良记录。
第三章  评分标准
一、评审方法
本项目采用综合评分法，总分100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；得分且响应报价相同的，按技术响应优劣顺序排列。
初步评审标准
2.1 形式评审标准
	评审因素
	评审标准

	供应商名称
	与营业执照一致

	磋商申请及声明
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖供应商公章

	授权委托书
	有法定代表人签字（或盖章）并加盖供应商公章

	报价唯一
	只能有一个有效报价

	响应文件密封签署
	符合磋商文件规定


2.2 资格审查（资格后审）
	评审因素
	评审标准

	营业执照
	具备有效的营业执照等证明文件（法人或其他组织）

	医疗器械经营/生产许可证
	在有效期内，按所投产品管理类别提供相应许可或备案凭证，符合公告要求。

	医疗器械注册证
	所投设备具有对应有效的《医疗器械注册证》（第一类医疗器械提供备案凭证），证件在有效期内。注册证“适用范围/预期用途”原文摘录及覆盖情况不作为资格审查不合格情形，由磋商小组按第三章技术响应评分扣分。

	无重大违法记录声明
	近3年无重大违法记录

	信用查询
	未被列入失信名单


注：注册证“适用范围/预期用途”须在附件12《技术规格偏离表》中摘录原文并标注页码；未摘录或适用范围未覆盖本项目使用场景的，不作无效处理，按第三章技术响应评分扣3分。
2.3 响应性审查标准
	评审因素
	评审标准

	响应报价
	不超过最高限价

	★主要功能需求
	第1—6项无负偏离、无留白

	技术条款偏离表
	★第1—6项已逐条填写且无负偏离、无留白（非★项未响应或负偏离的，按评分标准扣分，不作无效处理）。


注：上述以外的商务、技术条款偏离，不作无效处理，按第三章评分标准扣分（技术条款按“技术响应”项、商务条款按“服务承诺”项）或经磋商确认后执行；分项报价表存在漏项但可澄清的，由磋商小组要求澄清并扣分，不作无效处理。
三、评分表
	序号
	评审因素
	分值
	评分细则

	1
	响应报价
	30
	满足磋商文件要求且最后报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分30分。其他供应商价格得分＝（评审基准价÷最后报价）×30。报价超过最高限价的，作无效响应。

	2
	技术响应
	40
	所投产品综合性能评价：40分，按四个维度各10分评分：

功能实现完整性（★第1—6项功能实现程度、随机附件与配套耗材完整性）10分；

可靠性与稳定性（产品成熟度、故障率、关键部件耐用性，以说明书、检测报告及同类业绩使用情况为据）10分；

适用性与易用性（操作便捷性、管路拆装与清洗消毒便利性、急诊抢救场景适配性）10分；

证明文件充分性（注册证、说明书、彩页、检测报告等证明材料完整且与响应内容一致）10分。

各维度按“优9—10分、良6—8分、基本满足3—5分、差0—2分”打分，四个维度得分之和为本项得分。非★技术条款（第7、8项）每负偏离一项扣3分；未按附件12要求填写注册证适用范围原文、或适用范围未覆盖本项目使用场景的，扣3分；扣分在上述得分基础上扣减，扣完为止。

	3
	维保期
	6
	以售后服务承诺书原件载明的整机免费质保期为准，质保期自设备验收合格之日起计算。满足磋商文件最低要求（整机免费质保不少于1年）得2分；质保期2年得4分；质保期3年得6分。质保期介于上述年限之间不足整年的，按较低年限档计分；承诺质保期低于1年的，本项不得分，成交后须按磋商文件要求提供不少于1年质保。响应文件中质保期前后不一致的，以最低承诺质保期作为评分依据。本项最高6分。质保期满后年度维保服务价格应不高于合同总价（成交价）10%；未承诺或承诺高于10%的，不作无效处理，服务承诺项最高得15分，成交后按10%上限执行。

	4
	业绩
	6
	提供2023年1月1日以来三级及以上医院同类设备（急诊洗胃机）供货业绩，同一医院只计一次，地域不限。按有效业绩份数计分：提供1份得2分；提供2份得4分；提供3份及以上得6分。本项满分6分。证明材料为合同关键页（包括首页、标的、金额、签章页）或发票复印件加盖公章；以合同签订时间或发票日期为准；未提供或材料不符合要求不得分。

	5
	服务承诺
	18
	根据供应商提供的服务方案，包括但不限于①服务体系及服务内容、②故障解决方案及响应时间、③专业技术人员及服务保障、④培训方案、⑤质保期满后年度维保价格（不高于成交价10%）、配件及耗材价格等进行综合评价。方案科学合理、完整清晰、能充分满足项目需求的，得13—18分；方案基本合理、略有瑕疵需完善后才能满足项目需求的，得7—12分；缺项或完全不合理不能满足项目需求的，得0—6分。商务条款（供货周期、付款方式、履约保证金、备用机保障、报价构成等）响应无负偏离的，不影响本项得分；每负偏离一项扣2分，扣完为止；未承诺年度维保价格不高于合同总价10%或承诺高于10%的，本项最高得15分。


四、评分说明
1、第四章“主要功能需求”第1—6项为★项，必须全部满足，任一项不满足、负偏离或留白的，作无效磋商处理，不进入评分；其余技术、商务、服务条款偏离不作无效处理，技术条款按本章“技术响应”项扣分，商务条款按本章“服务承诺”项扣分，或经磋商确认后执行。

2、评审标准中涉及的证明材料均须附入响应文件内（复印件加盖公章），未提供不予计分。
3、价格分由磋商小组统一公式计算；技术响应分、服务承诺分由磋商小组独立打分，取算术平均值；保修期分、业绩分由磋商小组按评分细则统一认定后直接计分，不进行独立打分和平均。
4、技术条款偏离表应逐条响应，若漏项或不逐条应答的，视为负偏离，由磋商小组按评分标准扣分，不作无效处理；商务条款偏离表未列出的，视为完全同意磋商文件商务条款。
5、本项目独立计算得分，独立推荐成交候选人。

6、本项目评分标准不设小微企业加分项，不因供应商企业规模、所有制形式给予评分加成；价格扣除等政府采购政策按本项目适用规定执行。

第四章  采购需求
一、项目概况
本项目为盐城市大丰人民医院急诊洗胃机采购，共1台，最高限价2万元。供应商须整体响应，所投设备必须为全新原厂正品，技术参数不得低于国家及行业强制性标准。
二、采购设备清单
	使用科室
	设备名称
	单位
	数量
	最高限价（万元）

	急诊科
	洗胃机
	台
	1
	2


三、主要使用场景及功能需求
主要使用场景：适用于经口摄入非腐蚀性毒物、且毒物尚未完全排空的患者，通过反复冲洗减少胃肠道对毒物的继续吸收。常见情形包括有机磷农药中毒、安眠药过量、部分蘑菇中毒等。具体临床使用由院方按诊疗规范执行，所投产品注册证/说明书适用范围应覆盖本项目使用场景。
主要功能需求（以下第1-6项为★项，必须全部满足，任一项不满足或负偏离的作无效磋商处理）：
★1、冲洗—吸引循环控制功能；

★2、手控与自控双模式；

★3、压力反馈与安全限压功能；

★4、防堵塞与液量平衡功能；

★5、液路分离与感染控制设计，管路便于更换、清洗消毒；

★6、报警与状态显示功能，具备压力、液量、堵塞、故障等必要提示；

7、设备电气安全符合国家医疗器械强制性标准及医用电气设备安全通用要求（须提供检测报告或符合性声明）；

8、设备具体技术参数以医疗器械注册证、产品说明书及国家/行业标准为准，不得低于强制性标准。

说明：上述第1-6项为★项，供应商须在技术偏离表中逐项响应，偏离情况必须为“无”或“正”，负偏离或留白作无效磋商处理；第7、8项为一般性技术条款，偏离不作无效处理，按第三章评分标准扣分；其中第7项电气安全不符合国家强制性标准的，不因此认定磋商无效，但成交后验收时必须提供符合性证明，不符合的采购人有权拒收并解除合同。
四、其他商务与技术条款
本节第1项为资格性要求，不满足的作无效响应处理；第2—10项为一般性商务与技术条款，偏离不作无效处理，按第三章评分标准扣分（商务条款按“服务承诺”项扣分）或经磋商确认后执行。

★1、所投设备为全新原厂正品，非样机、非翻新、非改装、非库存积压产品；具备有效期内医疗器械注册证；经营单位具备《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，生产企业具备《医疗器械生产许可证》；经销商还须提供生产厂家或国内总代理出具的完整授权文件（授权链路完整），生产厂家直接参加磋商的无需提供授权。本项为资格性要求，不满足的作无效响应处理。

2、成交供应商承担全部设备运输、卸货、就位、安装、调试、校准、院方操作人员实操培训，直至设备验收合格交付使用。

3、故障服务响应：接到采购人报修后2小时内响应，24小时内工程师到场处理；重大故障无法现场修复的，应提供备用设备保障临床使用。须提供书面承诺函。
4、合同签订后30日历天内完成全部设备到货、安装调试、培训并提交验收申请。
5、整机免费质保不少于1年，质保期自设备验收合格之日起算；质保期内因设备本身质量问题产生的一切费用由成交供应商承担。
6、响应报价包含设备、附件、软件、运输、装卸、安装、调试、培训、税费、质保等全部费用，采购人不再支付任何额外费用。报价含设备随机配套耗材；后续专用耗材由采购人按需另行采购，不纳入本次报价。
7、如需与院方原有系统对接，所产生全部费用由成交供应商承担。【注释：本项目若无对接需求，本项视为自动满足】
8、所投产品适用范围应覆盖本项目使用场景，并完全满足本章第三条★第1-6项使用需求；★第1-6项任一项不满足或负偏离的，作无效磋商处理；注册证适用范围未覆盖本项目使用场景的，不作无效处理，按第三章技术响应评分扣分。
9、成交供应商须在签订合同前提交合同总价5%的履约保证金，否则视为放弃成交；设备整体验收合格后30日内无息退还。
10、质保期满后，如采购人需要成交供应商提供年度维保服务，年度维保服务价格不得高于合同总价（成交价）的10%；成交供应商须在响应文件中提供书面承诺，未承诺或承诺高于10%的，不作无效处理，按第三章服务承诺评分扣分（服务承诺项最高得15分），成交后按合同总价（成交价）10%上限执行。质保期满后应提供终身技术支持，备品备件以优惠价格供应，不得停止配件供应。
五、其他技术与服务要求
1、设备到货时须附带出厂合格证、产品说明书、操作手册、维修手册等全套技术资料，纸质版不少于2套，同时提供电子版。

2、安装调试完成后开展现场培训，培训对象包含科室医护人员及设备维护人员，内容包含设备操作、日常维护保养、简单故障排查。

3、质保期内每年至少提供1次免费上门巡检、设备校准服务，形成巡检记录提交器械科。

4、质保期满后，供应商承诺提供终身技术支持，年度维保服务价格不高于合同总价（成交价）的10%，备品备件以优惠价格供应，不得停止配件供应。年度维保服务价格上限针对人工、巡检、校准及故障维修服务；配件、耗材按优惠价格另计。供应商应在响应文件中列明年度维保服务内容和报价构成。

5、所有设备必须满足国家医疗器械强制性标准，电气安全符合国标要求。
六、验收要求
1、验收依据：磋商文件、成交供应商响应文件、设备注册证技术参数、出厂技术说明书、国家相关医疗器械标准。

2、到货初验：核对设备型号、序列号、数量、合格证、资料完整性。

3、安装调试完成后开展性能测试，各项功能指标达到产品标称要求，并重点验证冲洗—吸引循环、手控/自控、安全限压、防堵塞、液路分离、报警显示等使用需求。

4、采购人组织器械科、使用科室共同开展履约验收，必要时可邀请第三方检测。验收不合格的，供应商必须限期整改、更换，产生的全部费用由成交供应商承担；逾期不能整改合格的，采购人有权解除合同并追责。

5、验收合格签署书面验收报告，验收报告作为付款必备依据。
七、付款方式
本项目无预付款。设备到货、安装调试完成、整体验收合格后，凭有效增值税正式发票支付合同总价95%；剩余5%作为质量保证金，整机质保期满、设备运行稳定无遗留质量问题的，30日内无息付清质量保证金。
八、履约保证金
1、成交供应商须在签订合同前向采购人提交合同总价5%的履约保证金，形式为银行转账或银行保函。

2、履约保证金在设备整体验收合格后30日内无息退还。

3、成交供应商发生违约行为或未按合同约定履行义务的，采购人有权从履约保证金中扣除相应违约金、损失赔偿等费用；不足部分，采购人有权继续追偿。

4、成交供应商未按期足额提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，并按评审排序递补或重新采购。
采购合同（含廉政合同）

盐城市大丰人民医院
公立医院改革与高质量发展项目
新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）
采购合同
项目编号：FY-CGB202669-01
甲方：盐城市大丰人民医院
乙方：
日期：2026年    月    日
采购人（甲方）：盐城市大丰人民医院
供应商（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依据本项目采购文件（竞争性磋商文件，下同）及供应商的响应文件和成交通知书，甲乙双方就公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）设备采购事宜，签订本合同，共同信守。
第一条  合同文件构成
（一）本合同与下列文件一起构成合同文件：
1.采购文件（本项目竞争性磋商文件及其澄清、更正等）；
2.成交通知书；
3.响应文件；
4.技术标准和要求；
5.报价明细表（分项报价表）；
6.其他经双方确认的文件。
（二）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；对同一事项约定不一致的，按照更严格的要求和标准执行。
第二条  采购标的
（一）设备名称：          ；品牌型号：          ；数量：    （台/套）；技术参数按采购文件和响应文件中最优参数确定，详见附件1《采购设备清单及技术参数》。
（二）本合同采购标的为全新原厂正品，非样机、翻新、改装或库存积压产品。
（三）采购标的属于医疗器械的，乙方应保证所供产品具备有效的医疗器械注册证或备案凭证，乙方自身具备相应的医疗器械经营许可或生产许可资质，相关证照复印件作为合同附件。
第三条  合同金额与费用范围
（一）本合同含税总价为人民币（大写）          元整（小写：¥          元）。成交报价不得超过本项目最高限价人民币2万元（含税）。
（二）合同总价为完成本项目可能发生的全部费用及利润和税金等（包括但不限于设备费、配套的配件辅材费、配套的改造费、安装调试费、设备免费维护保养费、售后服务费、人工费、人员保险、管理费、货物本身已支付或将支付的相关税费，以及其他交付采购人使用前的所有费用及政策性文件规定等各项应有费用等）一切费用，采购人不再支付任何额外费用。
（三）本合同为固定总价合同，合同实施期间不因市场变化、汇率变动等因素调整合同价款。
第四条  质量要求与标准
（一）符合国家相关法律法规、行业标准、技术规范，属于医疗器械的须符合《医疗器械监督管理条例》及国家有关规定。
（二）基于本项目采购需求编制的采购文件相关技术、服务要求及成交供应商响应文件相关响应内容。
（三）产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等官方技术资料（如涉及）。
（四）如验收时甲方与乙方认为本项目验收标准中的技术指标、质量要求等内容存在相互抵触或对其理解存在异议，应按照其中更严格的要求、标准等进行验收。
（五）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
（六）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准（如乙方响应标准高于采购标准的，按乙方标准执行）向甲方提供未经使用的全新产品。
第五条  技术资料
（一）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括但不限于出厂合格证、产品说明书、操作手册、维修手册等，纸质版不少于2套，同时提供电子版。
（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第六条  知识产权
（一）乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
（二）若发生侵害第三方权利的情况，由乙方独立负责与第三方交涉并承担由此产生的全部法律和经济责任；如果甲方因使用该货物而导致被第三方追诉，有权向乙方主张权利以及要求其承担由此造成的损失。
第七条  产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封、权属纠纷等产权瑕疵。
第八条  履约保证金
（一）履约保证金金额为合同总价的5%，乙方应于签订本合同前以银行转账、银行保函等非现金形式提交。
（二）履约保证金退还：项目整体验收合格后30日内无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户；如为保函，在到期时自行失效。
（三）不予退还情形：除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还：
1.无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
2.不履行与甲方订立的合同的；
3.所供货物或服务不符合采购文件规定要求的；
4.采取欺骗、弄虚作假方式响应或与其他供应商串通的；
5.将合同内容转包、违法分包的；
6.故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
（四）乙方发生违约行为或未按合同约定履行义务的，甲方有权从履约保证金中扣除相应违约金、损失赔偿等费用；不足部分，甲方有权继续追偿。
第九条  转包或分包
（一）本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。
（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，不予返还履约保证金并追究乙方的违约责任。
第十条  合同履行期限、交货方式及交货地点
（一）合同履行期限：签订合同后30日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试、培训等相关伴随服务，并提交甲方验收申请。
（二）交货方式：乙方负责运输、卸货、设备就位，具体进场时间配合甲方科室工作安排，以采购人书面通知为准。
（三）交货地点：盐城市大丰人民医院急诊科。
（四）乙方应保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：货物清单；出厂合格证；操作的标识和中文标注；使用中文说明书；使用维修保养中文说明书。
（五）随货提供其他必备材料和必备工具、货物等。
第十一条  货物包装、发运及运输
（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，安装调试完毕后按设备清单逐一按序交付给甲方。
（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备核验货物。
（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕并经验收合格后视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。
第十二条  安装、调试与培训
（一）甲方对乙方提供的货物在进行使用前调试时，乙方需为甲方提供使用操作培训，保证受训人员能对设备进行熟练操作及日常维护；为甲方维修工程师提供技术培训，直至其具备保障设备正常运行和排除一般性故障的能力，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
（二）乙方在设备安装调试过程中必须确保安全，乙方自行承担设备安装调试过程中的质量、任何状况下的安全责任，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到项目总体进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时作相应扣除。
（三）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。验收组织方式：自行验收，可邀请本项目的其他响应供应商参加。
第十三条  验收
（一）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关规定及技术要求有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。乙方应在合同签订后30日历天内完成本项目涉及的所有设备的安装、调试并具备验收条件，向甲方提交验收申请；甲方接乙方验收申请后10日内组织验收。
（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。
（三）甲方应当成立验收小组，由器械科、使用科室共同开展履约验收，必要时可邀请第三方检测。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
（四）验收不合格的，乙方必须限期整改、更换，产生的全部费用由乙方承担；逾期不能整改合格的，甲方有权解除合同并依法追责。
第十四条  付款方式及结算
（一）本项目无预付款。
（二）付款进度：设备到货、安装调试完成、整体验收合格后，凭有效发票支付合同总价的95%；剩余5%作为质量保证金，整机质保期满、设备运行稳定无遗留质量问题的，在质保期满后30日内无息付清。
（三）付款时乙方须提供正规发票，甲方原则上自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。每次支付前，乙方均应出具相应金额的合法有效税务发票。
（四）合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。（按以上进度付款无任何利息补偿）。
第十五条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十六条  质量保证及售后服务
（一）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
1.更换：由乙方承担所发生的全部费用；
2.贬值处理：由双方合议定价；
3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
（二）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内给予响应，24小时内到达甲方指定现场进行处置；重大故障无法现场修复的，乙方应提供备用设备保障临床使用。
（三）在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；凡属一切自身质量缺陷所造成运行故障均免费维修或免费更换。
（四）本项目整机免费质保期不少于1年，质保期自项目验收合格之日起计算，质保期满后提供终身维修服务。
（五）质保期内乙方每年至少提供1次免费上门巡检、校准服务，形成巡检记录提交甲方；质保期满后，乙方应提供终身技术支持，备品备件以优惠价格供应，不得停止配件供应；甲方如需年度维保服务，年度维保服务价格不得高于合同总价（成交价）的10%，具体服务内容由双方另行书面确认。
第十七条  违约责任
（一）按本项目供货期要求，乙方每逾期1天交付，应向甲方支付该项目合同总价的5‰作为违约金，由甲方从待付合同款或履约保证金中进行相应扣除；逾期超过约定供货期10天不能交货的，甲方有权单方解除合同且无须向乙方承担任何责任。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付该合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续赔偿。
（二）乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该批货物并可单方面解除合同，同时扣除履约保证金。乙方如有虚假响应、以次充好等行为，甲方有权将该单位移送相关主管部门处理，同时乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。
（三）甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
（四）甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
（五）乙方在供货期间如发生安全事故，一切经济责任和法律责任皆由乙方承担。
（六）在合同履行过程中若有一方违反本合同约定，违约方除承担违约责任赔偿外，还需承担守约方维权产生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等一切费用。
第十八条  不可抗力
（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
（三）不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商不成的，双方均有权解除合同，互不承担违约责任。
第十九条  争议解决
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地盐城市大丰区人民法院提起诉讼。
第二十条  通知与送达
（一）本合同项下的通知、函件等书面文件，应以书面形式（包括但不限于专人送达、邮寄、电子邮件等）发送至本合同首部载明的地址或双方另行书面确认的地址。
（二）任何一方变更地址的，应在变更前书面通知对方；未及时通知的，按原地址送达即视为有效送达。
第二十一条  合同生效、变更及其他
（一）本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
（三）本项目为固定总价采购，按合同约定数量及固定总价结算；如因甲方原因确需变更采购内容，须按政府采购规定履行审批并签订书面补充协议。

（四）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《医疗器械监督管理条例》及有关法律法规执行。
（五）本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。
甲方（盖章）：                        
法定（授权）代表人：                    
联系电话：                              
日期：        年    月    日
乙方（盖章）：                        
法定（授权）代表人：                    
联系电话：                              
日期：        年    月    日
附件1
采购设备清单及技术参数
	序号
	设备名称
	品牌型号
	产地
	数量
	单位
	技术参数/备注

	1
	洗胃机
	
	
	1
	台
	详见响应文件技术响应


注：技术参数以采购文件和响应文件中响应内容的最优参数为准。医疗器械须附有效注册证或备案凭证复印件。
附件2
报价明细表
	序号
	分项内容
	规格/说明
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	设备主机（洗胃机）
	
	
	
	

	2
	标准附件
	
	
	
	

	3
	备品备件
	
	
	
	

	4
	专用工具
	
	
	
	

	5
	配套软件/接口
	如需
	
	
	

	6
	包装、运输、装卸、就位
	
	
	
	

	7
	安装、调试、校准、检测
	
	
	
	

	8
	培训
	
	
	
	

	9
	质保期服务
	
	
	
	

	10
	税费及其他全部费用
	
	
	
	

	
	合计（含税）
	
	
	
	


注：分项合计应与合同总价一致；报价含完成本项目发生的全部费用。
附件3
售后服务承诺书
	序号
	承诺事项
	响应内容

	1
	设备质量
	全新原厂正品，提供有效医疗器械注册证；经销商提供完整授权文件

	2
	安装验收
	负责运输、安装、调试、培训，按合同约定时限完成安装调试、培训并提交验收申请

	3
	故障响应
	2小时内响应，24小时内到达现场处置

	4
	备用机保障
	重大故障无法现场修复时，提供备用设备保障临床使用

	5
	质保期
	整机免费质保不少于1年，终身维修（自验收合格之日起）

	6
	质保期服务
	质保期内免费维修更换零部件，每年至少1次免费巡检校准

	7
	质保期满后
	终身技术支持，年度维保价格不高于合同总价10%


廉政合同
采购人（甲方）：盐城市大丰人民医院
供应商（乙方）：
为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）采购行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。
（一）采购人、供应商双方必须严格遵守国家法律、法规、政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。
（二）采购人、供应商双方在具体项目采购行为中，必须严格遵守政府采购及招标投标相关法律法规规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。
（三）采购人、供应商双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。
（四）采购人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受供应商的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；供应商不得以任何形式或名义向采购人工作人员及其配偶、子女、评审人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。
（五）采购人工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受供应商的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；供应商不得以任何形式或名义邀请采购人工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。
（六）采购人工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受供应商的钱物；供应商不得以打“业务牌”的形式向采购人工作人员及其配偶、子女变相送钱物。
（七）采购人工作人员及其配偶、子女不得在供应商报销应由个人支付的费用或领取报酬；供应商不得为采购人工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。
违约责任：
1.采购人发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。
2.供应商发生违约行为，采购人有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的项目采购；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
本廉政合同与采购合同同时生效，有效期与采购合同一致。
甲方（盖章）：                        
法定（授权）代表人：                    
联系电话：                              
日期：        年    月    日
乙方（盖章）：                        
法定（授权）代表人：                    
联系电话：                              
日期：        年    月    日
第六章　响应文件格式及附件
盐城市大丰人民医院
公立医院改革与高质量发展项目
新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）

响应文件
项目编号：FY-CGB202669-01
供应商：XXXXXXXXXXXXX
日  期：2026年  月  日

响应文件填写说明
1、本部分内容提供格式参考，供应商应按格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码。
2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3、响应文件应按格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确回答。
4、全部文件应按供应商须知及前附表规定的语言和份数提交。
5、供应商提交的材料不予退还。
资格审查索引表
	资审项目
	资格要求
	所在页码

	营业执照
	具备有效的营业执照等证明文件（法人或其他组织）
	

	医疗器械经营/生产许可证
	在有效期内
	

	医疗器械注册证
	所投设备具有对应有效的《医疗器械注册证》（第一类提供备案凭证），证件在有效期内。适用范围覆盖情况不作为资格审查不合格情形，按第三章技术响应评分扣分。
	

	无重大违法记录声明
	近3年无重大违法记录
	

	履行合同能力承诺
	具备履约设备及技术能力
	

	信用查询截图
	信用中国、政府采购网查询截图
	


评审索引表
	评审因素
	评审标准
	所在页码

	响应报价（30分）
	报价得分＝（评审基准价÷最后报价）×30；报价超过最高限价的作无效响应
	

	技术响应（40分）
	综合性能评价40分：功能实现完整性、可靠性与稳定性、适用性与易用性、证明文件充分性四个维度各10分（优9—10、良6—8、基本满足3—5、差0—2）；非★条款（第7、8项）负偏离每项扣3分；注册证适用范围未填写或未覆盖使用场景扣3分，扣完为止
	

	维保期（6分）
	满足免费质保期（≥1年）得2分；2年得4分；3年得6分；不足整年按较低档；低于1年本项不得分；前后不一致取最低；未承诺维保价≤10%的，服务承诺项最高15分
	

	业绩（6分）
	提供2023年1月1日以来三级及以上医院同类设备（急诊洗胃机）供货业绩，同一医院只计一次；1份得2分、2份得4分、3份及以上得6分；证明材料为合同关键页或发票复印件加盖公章
	

	服务承诺（18分）
	服务体系、故障响应、人员保障、培训、质保期后维保价格等综合评价13—18分/7—12分/0—6分；商务条款每负偏离一项扣2分；未承诺维保价≤10%的最高15分
	


业绩材料索引表
	序号
	医院名称
（三级及以上医院）
	设备名称
	合同/发票日期
	材料类型
（合同/发票）
	所在页码
	备注

	1
	
	急诊
洗胃机
	
	
	
	评分业绩

	2
	
	急诊
洗胃机
	
	
	
	

	3
	
	急诊
洗胃机
	
	
	
	


产品资料索引表
	序号
	资料名称
	所在
页码
	备注
	资料名称

	1
	医疗器械注册证
（含附件）
	
	必须在有效期内
	医疗器械注册证
（含附件）

	2
	产品说明书
	
	
	产品说明书

	3
	产品彩页
	
	
	产品彩页

	4
	出厂合格证
	
	
	出厂合格证


附件1

磋商申请及声明
致：盐城市大丰人民医院
根据贵方公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）（项目编号：FY-CGB202669-01）磋商邀请，正式授权下述签字人________（姓名和职务）代表________（供应商名称），提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合相关法律和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供与本次磋商活动有关的所有证据和资料。
2、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，提交响应文件后不对磋商文件本身提出质疑。
3、我们同意在响应文件递交截止之日起90天内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。
4、我们愿意向采购人提供任何与本次磋商有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5、我们理解，贵方无义务必须接受报价最低的响应，并有权拒绝所有响应。
6、如果我们成交，本次磋商文件和本响应文件将作为采购合同的附件，我们将严格履行合同和全部承诺。
7、我方所投项目为：公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）。
8、我方承诺：如成交，将在签订合同前提交合同总价5%的履约保证金；质保期满后年度维保服务价格不高于合同总价（成交价）的10%。
供应商名称（公章）：________________________

授权代表签字：________________________

日期：      年    月    日
附件2

首轮报价表
项目名称：公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）
项目编号：FY-CGB202669-01

	序号
	设备
名称
	规格
型号
	制造商名称
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	医疗器械注册证编号

	1
	洗胃机
	
	
	1
	
	
	


本项目总报价（含税）：人民币（大写）_________元（¥________元）。
设备是否需要配套耗材：□是 □否
设备配套耗材是否为专用耗材：□是 □否
设备配套耗材阳光采购平台编码：                
同步引进结算价（含税）：人民币（大写）________元（¥________元）。
备注：
1、总报价不得超过最高限价2万元，否则作无效响应；

2、报价应包含设备货款、运输、安装、调试、培训、税费、质保及设备随机配套耗材等全部费用；后续专用耗材由采购人另行采购，不纳入本次报价，“同步引进结算价”无相应内容填“无”。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
附件3
分项报价表
项目名称：公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）
项目编号：FY-CGB202669-01

	序号
	分项内容
	规格/说明
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	洗胃机主机
	
	1台
	
	

	2
	标准附件
	
	1套
	
	

	3
	备品备件
	
	1批
	
	

	4
	专用工具
	
	1套
	
	

	5
	配套软件/接口
	如需
	1项
	
	

	6
	包装、运输、装卸、就位
	
	1项
	
	

	7
	安装、调试、校准、检测
	
	1项
	
	

	8
	培训
	
	1项
	
	

	9
	质保期服务
	不少于1年
	1项
	
	

	10
	税费及其他全部费用
	
	1项
	
	

	
	合计
	
	
	
	


分项合计（含税）：人民币（大写）_________元（¥________元）。
备注：分项合计应与首轮报价表总报价一致；不一致时以首轮报价表总报价为准，漏项风险由供应商承担。
供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
附件4  

商务条款偏离表

	序号
	磋商文件商务条款
	响应情况
	偏离情况
（无/正/负）
	说明

	1
	供货周期：合同签订后30日历天内完成到货、安装调试、培训并提交验收申请
	
	
	

	2
	整机免费质保不少于1年
	
	
	

	3
	质保期满后年度维保价格不高于合同总价10%
	
	
	

	4
	2小时响应、24小时到场、重大故障提供备用机
	
	
	

	5
	履约保证金合同总价5%
	
	
	

	6
	付款方式：验收合格后95%，质保金5%
	
	
	

	7
	报价含全部费用
	
	
	

	8
	其他商务条款
	
	
	


注：未列出的商务条款视为完全同意磋商文件要求。负偏离不作无效处理，按第三章评分标准（服务承诺项）每项扣2分；成交后仍须按磋商文件约定履约，供货周期、质保期等不得低于磋商文件要求。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：

附件5

响应一览表
	项目
	内容

	设备名称
	洗胃机

	规格型号
	

	制造商名称
	

	医疗器械注册证编号
	

	数量
	1台

	首轮总报价（含税）
	¥__________

	整机免费质保期
	____年（自验收合格之日起）

	供货及验收周期
	合同签订后____日历天

	生产厂家/国内总代理授权
	有□ 无□，授权链路：__________（生产厂家直接参加磋商的填“无”，并在备注中注明“生产厂家”）

	配套耗材
	需要□ 不需要□；专用耗材：是□ 否□

	备注
	


供应商名称（公章）：
授权代表签字：
日期：
附件6 

履约保证金承诺函
致：盐城市大丰人民医院
我单位就FY-CGB202669-01公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）郑重承诺：
如我单位成交，将在签订合同前向采购人提交合同总价5%的履约保证金，形式为银行转账或银行保函。未按期足额提交的，同意采购人取消我单位成交资格，并按评审排序递补或重新采购。
供应商名称（公章）：
授权代表签字：
日期：
附件7 

法定代表人授权书
致：盐城市大丰人民医院
本授权委托书声明：注册于________（供应商住址）的________（供应商名称）法定代表人________（姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的________（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的FY-CGB202669-01公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于____年__月__日签字生效，特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
供应商名称（公章）：
日期：
粘贴处：法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）
粘贴处：授权代表身份证正反面复印件（加盖公章）
附件8

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
盐城市大丰人民医院：
我单位承诺：具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。本承诺如有虚假，我方自愿接受磋商无效、取消磋商资格，并承担相应法律责任。
供应商名称（公章）：        
授权代表（签字）：        
日期：
附件9

无重大违法记录声明
盐城市大丰人民医院：
我单位________（供应商名称）郑重声明：参加采购活动前3年内在经营活动中________（如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
供应商名称（公章）：        
授权代表（签字）：        
日期：
附件10 

售后服务响应承诺函
致：盐城市大丰人民医院：
我单位就FY-CGB202669-01公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次），郑重作出如下承诺：
	序号
	承诺事项
	响应内容

	1
	设备质量
	所投设备为全新原厂正品，提供完整有效医疗器械注册证；经销商提供完整授权文件

	2
	安装验收
	负责运输、安装、调试、培训，合同签订后30日历天内完成安装调试、培训并提交验收申请

	3
	故障响应
	接到报修后2小时内响应，24小时内工程师到达现场

	4
	备用机保障
	重大故障无法现场修复时，提供备用机保障临床使用

	5
	质保期
	整机免费质保____年（不低于1年）

	6
	质保期服务
	质保期内免费维修更换零部件，每年至少1次免费巡检校准

	7
	质保期满后
	终身技术支持，年度维保价格不高于合同总价10%


供应商名称（公章）：        
授权代表（签字）：        
日期：
附件11 

商务与技术条款响应承诺函
致：盐城市大丰人民医院：
我单位已阅读并完全理解FY-CGB202669-01竞争性磋商文件全部内容，现就第四章“其他商务与技术条款”第2—10项响应情况承诺如下（★主要功能需求第1—6项的响应情况见附件12《技术规格偏离表》）：
	序号
	承诺内容
	响应情况

	1
	所投设备为全新原厂正品
	□完全响应

	2
	医疗器械注册证有效
	□完全响应

	3
	授权链路完整
	□完全响应

	4
	合同签订后30日历天内完成到货、安装、调试、培训并提交验收申请
	□完全响应

	5
	2小时响应、24小时到场
	□完全响应

	6
	重大故障提供备用机
	□完全响应

	7
	整机免费质保不少于1年
	□完全响应

	8
	质保期满后年度维保价格不高于合同总价10%
	□完全响应

	9
	履约保证金为合同总价5%
	□完全响应


上述第1项（所投设备为全新原厂正品）及第2项（医疗器械注册证有效）为资格性要求，任一项不满足的，作无效响应处理；第3—9项为一般性商务与技术条款，任一项不满足的，按第三章评分标准扣分，不作无效处理（其中授权要求仅适用于经销商，生产厂家直接参加磋商的视同满足）。★主要功能需求第1—6项见附件12《技术规格偏离表》，任一项负偏离或留白的，作无效磋商处理。存在虚假响应的，按无效处理并依法追责。
供应商名称（公章）：        
授权代表（签字）：        
日期：
附件12 

技术规格偏离表

	序号
	设备
名称
	磋商文件技术要求/使用需求
	所投产品
实际参数
	偏离情况
（无/正/负）
	备注

	1
	洗胃机
	冲洗—吸引循环控制功能；
	
	
	★必须满足

	2
	洗胃机
	手控与自控双模式；
	
	
	★必须满足

	3
	洗胃机
	压力反馈与安全限压功能；
	
	
	★必须满足

	4
	洗胃机
	防堵塞与液量平衡功能；
	
	
	★必须满足

	5
	洗胃机
	液路分离与感染控制设计，管路便于更换、清洗消毒；
	
	
	★必须满足

	6
	洗胃机
	报警与状态显示功能，具备压力、液量、堵塞、故障等必要提示；
	
	
	★必须满足

	7
	洗胃机
	设备电气安全符合国家医疗器械强制性标准及医用电气设备安全通用要求；
	
	
	一般参数

	8
	洗胃机
	设备具体技术参数以医疗器械注册证、产品说明书及国家/行业标准为准，不得低于强制性标准。
	
	
	一般参数


注：标注★的第1-6项必须逐条填写，不允许留白；偏离情况必须为“无”或“正”，负偏离或留白作无效磋商处理。所投产品注册证“适用范围/预期用途”原文及证号、页码，请在“所投产品实际参数”栏内单列一行填写（格式：证号＋适用范围原文＋页码），并附注册证复印件显著标注适用范围；未填写或未覆盖使用场景的，不作无效处理，按评分标准扣分。
供应商名称（公章）：        
授权代表（签字）：        
日期：

附件13 

项目实施、培训及售后服务方案

（自行编写，加盖公章）

备用附件1（请盖好公章，磋商现场手工填写，该附件不装订入响应文件。打
印时请删除提示！）
二轮报价表
项目名称：公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）
项目编号：FY-CGB202669-01

	序号
	设备
名称
	规格
型号
	制造商名称
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	医疗器械注册证编号

	1
	洗胃机
	
	
	1
	
	
	


本项目总报价（含税）：人民币（大写）_________元（¥________元）。
设备是否需要配套耗材：□是 □否
设备配套耗材是否为专用耗材：□是 □否
设备配套耗材阳光采购平台编码：                
同步引进结算价（含税）：人民币（大写）________元（¥________元）。
备注：
1、总报价不得超过最高限价2万元，否则作无效响应；

2、报价应包含设备货款、运输、安装、调试、培训、税费、质保及设备随机配套耗材等全部费用；后续专用耗材由采购人另行采购，不纳入本次报价，“同步引进结算价”无相应内容填“无”。
供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
备用附件2（请盖好公章，磋商现场手工填写，该附件不装订入响应文件。打
印时请删除提示！）
二轮分项报价表
项目名称：公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）
项目编号：FY-CGB202669-01

	序号
	分项内容
	规格/说明
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	洗胃机主机
	
	
	
	

	2
	标准附件
	
	
	
	

	3
	备品备件
	
	
	
	

	4
	专用工具
	
	
	
	

	5
	配套软件/接口
	如需
	
	
	

	6
	包装、运输、装卸、就位
	
	
	
	

	7
	安装、调试、校准、检测
	
	
	
	

	8
	培训
	
	
	
	

	9
	质保期服务
	不少于1年
	
	
	

	10
	税费及其他全部费用
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


分项合计（含税）：人民币（大写）_________元（¥________元）。
备注：二轮分项合计应与二轮报价表总报价一致；不一致时以二轮报价表总报价为准，漏项风险由供应商承担。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
备用附件 3（二次公告后，电联确定是否启用，如需启用请盖好公章带至磋商
现场，该附件不装订入响应文件。打印时请删除提示！）
竞争性磋商转竞争性谈判

采购方式变更承诺书
致：盐城市大丰人民医院
关于盐城市大丰人民医院公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）转竞争性谈判事宜，我单位郑重承诺如下：

一、在盐城市大丰人民医院公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次），经采购人核实，截至竞争性磋商响应文件递交截止时间，仅有两家单位按时递交竞争性磋商响应文件，供应商不足三家。我单位同意将本项目转为竞争性谈判，并同意现场再进行一轮报价，以该轮报价作为最终报价。无论谈判结果如何，我单位均予以认可，且不提出任何异议。

二、我单位知悉并同意本项目谈判规则：竞争性磋商中的报价为首轮报价；供应商现场再报一轮价格为最终报价；报价相同的，继续报价直至出现最低价；现场所报价格不得高于本单位首轮报价；最终报价最低者为成交供应商。我单位完全接受上述谈判规则，无论成交结果如何，均予以认可，且不提出任何异议。

特此承诺。

供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
备用附件 4（二次公告后，电联确定是否启用，如需启用请盖好公章带至磋商
现场，该附件不装订入响应文件。打印时请删除提示！）
竞争性磋商转单一来源谈判

采购方式变更承诺书
致：盐城市大丰人民医院
关于盐城市大丰人民医院公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次）转单一来源谈判事宜，我单位郑重承诺如下：
一、在盐城市大丰人民医院公立医院改革与高质量发展项目新增设备采购项目（急诊洗胃机二次），经采购人核实，截至竞争性磋商响应文件递交截止时间，仅有一家单位按时递交竞争性磋商响应文件，供应商不足三家。我单位同意将本项目转为单一来源谈判，并同意现场再进行一轮报价，以该轮报价作为最终报价。无论谈判结果如何，我单位均予以认可，且不提出任何异议。
二、我单位知悉并同意本项目谈判规则：竞争性磋商中的报价为首轮报价；供应商现场再报一轮价格为最终报价；报价相同的，继续报价直至出现最低价；现场所报价格不得高于本单位首轮报价；最终报价最低者为成交供应商。我单位完全接受上述谈判规则，无论成交结果如何，均予以认可，且不提出任何异议。
特此承诺。
供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
